# Приложение №1 к аттестату аккредитации

# № BY/112 1.0015

# от 15 июня 1994 года

на бланке №____________

на 104 листах

Редакция 02

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» апреля 2022 года

# лабораторной службы

# Государственного учреждения

«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

| № пунктов | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1** | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/42.000 10.13/42.000 | отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 196–2016 СТБ 295-2008 СТБ 335–98 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974–2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1996–2016 ГОСТ 3739–89 ГОСТ 4814–57 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256–2017 ГОСТ 31790-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. 1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 1.2* |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 |
| 1.3* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 1.4* |  | 10.11/08.052 10.11/08.164 10.13/08.052 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 1.5* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 1.7* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | массовая доли влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |
| 1.9* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013 |

| 2.1** | Мясо птицы и продукция её переработки. | 10.12/42.000 10.13/42.000 | отбор проб | СТБ 523-2002 СТБ 1060–97 СТБ 1945–2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 7702.0-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.12/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) |  | ГОСТ 7702.0-74 |
| 2.3* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 2.4* |  | 10.12/08.052 10.12/08.164 10.13/08.052 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 2.5* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 2.7* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |
| 2.9* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013 |
| 3.1* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы. | 10.11/11.116 10.12/11.116 | маркировка, упаковка | ГОСТ 608–93 ГОСТ 5283–91 ГОСТ 7987–79 ГОСТ 7990–56 ГОСТ 7993–90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937–79 ГОСТ 10008–62 ГОСТ 10149–62 ГОСТ 12186–77 ГОСТ 12187–66 ГОСТ 12296–66 ГОСТ 12297–66 ГОСТ 12314–66 ГОСТ 12318–91 ГОСТ 12319–77 ГОСТ 12424–77 ГОСТ 12425–66 ГОСТ 12427–77 ГОСТ 15168–70 ГОСТ 15169–70 ГОСТ 15170–91 ГОСТ 17707–72 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 33610–2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 13534-2015 |
| 3.2** |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 8756.0-89 |
| 3.3* |  |  | подготовка проб к испытаниям |  | ГОСТ 26671-2014 |
| 3.4* |  | 10.11/08.052 10.12/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п. 2 ГОСТ 26183-84 |
| 3.5* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 3.6* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) |  | ГОСТ 33741-2015 |
| 3.7* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 |

| 4.1** | Яйца и продукты из яиц. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30363-2013 СТБ 254-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30364.0-97 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6* |  | 10.89/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013 |
| 5.1** | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). | 10.51/42.000 10.52/42.000 | отбор проб, подготовка к испытаниям | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858–2009 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206–2017 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 |
| 5.2* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | сахар |  | ГОСТ 3628-78 |
| 5.3* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 31976-2012 |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 30648.3-99 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 |
| 5.7* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 10.51/08.164 10.52/08.037 10.52/08.052 10.52/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.п. 2, 4 ГОСТ 30648.1-99 СТБ ISO 1211-2012 |
| 5.9* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 |
| 5.10* |  | 10.51/08.162 10.52/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013, |

| 6.1* | Консервы молочные сгущённые и сухие. | 10.51/29.040 | масса нетто | ГОСТ 718–84 ГОСТ 719–85 ГОСТ 4937–85 ГОСТ 10382–85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 29245–91 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 29245–91 п. 3 |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 |
| 6.6* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
| 6.7* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 10.51/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8764-73 п. 8 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 |
| 7.1** | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 03.00/42.000 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 812–2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3948–2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 17660–97 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18222–2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 21607–2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314–2006 ГОСТ 32744-2014 СТБ ГОСТ Р 50380-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 31339-2006 |
| 7.2* |  |  | подготовка к анализу |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 2, 3 |
| 7.3* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 |
| 7.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6 |
| 7.13* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. 22.08.2005 г. утв. 02.11.2005 г. МЗ РБ № 116 |
| 7.14* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013 |

| 7.16* | Икра, пресервы нерыбных объ-ектов промысла и продуктов | 03.00/08.159 10.20/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота | 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1** | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403–2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453—86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457–2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119–2007 ГОСТ 10531–2013 ГОСТ 10979–2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676–71 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056–88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341–73 ГОСТ 19588–2006 ГОСТ 20056–2013 ГОСТ 20546—2006 ГОСТ 25856–97 ГОСТ 30054-2003 ГОСТ 32156-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 8756.0-70 |
| 8.2* |  | 10.20/11.116 10.20/29.040 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах), масса нетто массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |
| 8.8* |  | 10.20/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87 |
| 8.9* |  | 10.20/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ |
| 9.1** | Водоросли морские, травы морские. | 03.00/42.000 | отбор и подготовка проб | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 31413-2010 п. 5 ГОСТ 26185-84 п.п. 1, 2 |
| 9.2* |  | 03.00/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 20438-75 |
| 9.10* |  | 03.00/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 10.1** | Зерновые и зернобобовые. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 17109-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ ИСО 2170-97 |
| 10.2* |  | 10.89/11.116 | запах и цвет |  | ГОСТ 10967-2019 |
| 10.3* |  | 10.89/11.116 | заражённость вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 |
| 10.4* |  | 10.89/11.116 | повреждённость вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 30483-97 |
| 10.5* |  | 10.89/08.052 | сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 10.7* |  | 10.89/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 10.8* |  | 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 11.1** | Крупа. | 10.61/42.000 | отбор проб | ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СТБ 2203-2011 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26312.1-84 |
| 11.2* |  | 10.61/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 11.3* |  | 10.61/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 11.4* |  | 10.61/08.052 | крупность или номер, примеси и доброкачест-венные ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 11.7* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 11.8* |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 12.1** | Мука. | 10.61/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12307-66 СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 27668-88 |
| 12.2* |  | 10.61/11.116 | цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-87 |
| 12.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 12.4* |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 12.8* |  | 10.61/11.116 | заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |

| 13.1** | Макаронные изделия. | 10.73/42.000 | отбор проб | СТБ 1963–2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1963-2009 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 10.73/11.116 | органолептические показатели (цвет, состояние поверхности, излом, форма, вкус, запах) |  | СТБ 1963-2009 п.п. 9.4, 9.9 |
| 13.3* |  | 10.73/29.040 | масса нетто |  | СТБ 1963-2009 п. 9.1 |
| 13.4* |  | 10.73/11.116 | заражённость вредителями, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 п. 9.5, 9.6.4 |
| 13.5* |  | 10.73/08.052 | массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009 п. 9.10 |
| 13.7* |  | 10.73/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |
| 13.8* |  | 10.73/08.052 | металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 14.1** | Отруби пищевые. | 10.61/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170–2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 27668-88 |
| 14.2* |  | 10.61/11.116 | органолептические показатели (цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 27558-87 |
| 14.3* |  | 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 14.4* |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 14.5* |  | 10.61/11.116 | заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 15.1** | Хлеб, хлебобулочные изделия. | 10.71/42.000 10.72/42.000 | отбор и подготовка проб | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926–98 СТБ 1007 – 96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 2160 – 2011 |
| 15.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | масса нетто |  | СТБ 2160 – 2011 |
| 15.3* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | СТБ 2160 – 2011 |
| 15.4* |  | 10.71/08.037 10.71/08.133 10.71/08.164 10.72/08.037 10.72/08.133 10.72/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668–68 |
| 15.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 15.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п. 4 |
| 15.8* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| 16.1** | Сахар. | 10.81/42.000 | отбор проб | ГОСТ 33222-2015 СТБ 1882-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 12569-99 |
| 16.2* |  | 10.81/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 26521-2017 |
| 16.3* |  | 10.81/11.116 | внешний вид, запах, вкус и чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
| 16.4* |  | 10.81/08.052 | влага и сухие вещества |  | ГОСТ 12570-98 |
| 16.5* |  | 10.81/08.169 | сахароза |  | ГОСТ 12571-2013 |
| 16.7* |  | 10.81/08.052 | ферропримеси |  | ГОСТ 12573-67 |

| 17.1** | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 2211–2011 СТБ 2357-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 5904-82 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 5904-82 п. 3 |
| 17.3* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 п.п. 3-4 |
| 17.4* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 |
| 17.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 |
| 17.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.п. 2, 3, 5 |
| 17.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п. 4, 5 |
| 17.9* |  | 10.71/08.133 10.71/08.164 10.72/08.133 10.72/08.164 10.82/08.133 10.82/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 17.10* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 17.11* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.п. 1-9 |
| 17.12* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |
| 17.13* |  | 10.71/08.149 10.71/08.156 10.71/08.169 10.72/08.149 10.72/08.156 10.72/08.169 10.82/08.149 10.82/08.156 10.82/08.169 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| 17.14* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |

| 18.1** | Мёд натуральный. | 01.49/42.000 | отбор проб, подготовка проб | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 19792-2017 п. 7.1, п. 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 01.49/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 |
| 18.3* |  | 01.49/08.133 | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 18.4* |  | 01.49/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 |
| 18.5* |  | 01.49/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 раздел 7 |
| 18.6* |  | 01.49/08.156 | массовая доля гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4 |
| 18.7* |  | 01.49/11.116 | механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 18.8* |  | 01.49/08.169 | свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 18.9* |  | 01.49/08.162 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 4790–2013 |
| 19.1** | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.31/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-20175 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 34306-2017 СТБ 901-95 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97 |
| 19.2* |  | 10.31/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-20175 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 34306-2017 СТБ 901-95 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 |
| 19.3* |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 | массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. 04.07.1989 г. МЗ СССР |

| 20.1* | Фрукты сушёные. | 10.39/11.116 | маркировка, упаковка | ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 819-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 12003-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2** |  | 10.39/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 34125-2017 |
| 20.3* |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 34130-2017 п. 10 |
| 20.4* |  | 10.39/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9, п. 13 |
| 20.5* |  | 10.39/29.040 | масса нетто и масса компонентов |  | ГОСТ 34130-2017 п.п. 5, 6 |
| 20.6* |  | 10.39/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |
| 20.7* |  | 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 34130-2017 п. 14 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 20.8* |  | 10.39/08.052 | влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 п. 16 |
| 20.9* |  | 10.39/08.052 | сухие вещества |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 20.10* |  | 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 |
| 21.1** | Овощи сушёные. | 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 34125-2017 |
| 21.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 34125-2017 |
| 21.3* |  | 10.39/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 34130-2017 п. 5 |
| 21.4* |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, размер, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 34130-2017 п. 10 |
| 21.5* |  | 10.39/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |
| 21.6* |  | 10.39/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9, п. 13 |
| 21.7* |  | 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 34130-2017 п. 14 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 21.8* |  | 10.39/08.052 | влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 п. 16 |
| 21.9* |  | 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 |

| 22.1** | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 816-2017 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 34112 – 2017 ГОСТ 34113 – 2017 ГОСТ 34114 – 2017 ГОСТ 34220-2017 СТБ 452-94 СТБ 719-94 СТБ 818-93 СТБ 829-2008 СТБ 938–93 СТБ 986–95 СТБ 1427–2003 СТБ 1449–2008 СТБ 1452–2004 СТБ 1461–2004 СТБ 1823–2008 СТБ 1824–2008 СТБ 1825–2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 28741-90 п. 1 ГОСТ 34129-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 28741-90 п. 2 ГОСТ 34129-2017 |
| 22.3* |  | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 8756.1-79 п. 2 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28741-90 п. 3.2 |
| 22.4* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | масса нетто или объём |  | ГОСТ 8756.1-79 п. 3 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 22.5* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-79 п. 4 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 22.6* |  | 10.32/08.052 | осадок |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 22.7* |  | 10.32/08.052 | содержание мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 22.10* |  | 10.31/08.133 10.31/08.164 10.39/08.133 10.39/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п. 4 ГОСТ 26183-84 |
| 22.11* |  | 10.32/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 22.12* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 22.13* |  | 10.32/08.149 | содержание этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 22.14* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п. 4 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 22.16* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | диоксид серы (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 (метод Б) |
| 22.17* |  |  | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |
| 22.18* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 22.19* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 22.20* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | сухие вещества и влага |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 22.21* |  | 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 | растворимые сухие вещества |  | ГОСТ 34128-2017 ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| 22.22* |  |  | сухие вещества, нерастворимые в воде |  | ГОСТ 29031-91 |
| 22.23* |  | 10.32/08.156 10.32/08.159 | оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 МВИ. МН 4138-2011 |
| 22.24* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 22.28* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 |

| 23.1** | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 29048–91 ГОСТ 29049–91 ГОСТ 29050–91 ГОСТ 29051–91 ГОСТ 29052–91 ГОСТ 29053–91 ГОСТ 29054–91 ГОСТ 29055–91 ГОСТ 29056–91 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 СТБ 905-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ 28876-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 28875-90 п. 2 |
| 23.3* |  | 10.84/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.2 |
| 23.4* |  | 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |
| 23.5* |  | 10.84/11.116 | заражённость вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 ГОСТ ISO 927-2014 |
| 23.6* |  | 10.84/08.052 | посторонние минеральные примеси |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.5 |
| 23.7* |  | 10.84/08.052 | влага |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.8 |
| 23.8* |  | 10.84/08.052 | зола |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 24.1** | Лавровый лист. | 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17594–81 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 17594-81 п. 3.1 |
| 24.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 17594-81 п.п. 3.2-3.3 |
| 24.3* |  | 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 |
| 24.4* |  | 10.84/08.052 | минеральная и органическая примесь |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 |
| 24.5* |  | 10.84/08.052 | влажность |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |
| 25.1** | Чай. | 10.83/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 СТБ 902-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 1936-85 п. 2.3 |
| 25.2* |  | 10.83/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.1 |
| 25.3* |  | 10.83/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 32572-2013 |
| 25.4* |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 |
| 25.5* |  | 10.83/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 |
| 25.6* |  | 10.83/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 |
| 25.7* |  | 10.83/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 п.п. 1-6, 8 |
| 25.8* |  | 10.83/08.052 | массовая доля водо-растворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| 25.9* |  | 10.83/08.052 | зола |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 25.10* |  | 10.83/08.159 | кофеин |  | МВИ. МН 1037-99, утв. 1998 г. МЗ РБ (регистр. № 7 – 702) |

| 26.1** | Кофе. | 10.83/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 15113.0-77 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 10.83/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п. 3 |
| 26.3* |  | 10.83/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 32775-2014 (прил. Б) ГОСТ 32776-2014 (прил. Б) СТБ 1001-96 п. 5.3 |
| 26.4* |  | 10.83/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |
| 26.5* |  | 10.83/11.116 | посторонние примеси и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, п. 5 |
| 26.6* |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 п.п. 2, 3 |
| 26.7* |  | 10.83/08.052 | общее содержание золы; содержание золы, не растворимой в кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 26.8* |  | 10.83/08.052 | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 (прил. В) |
| 26.10* |  | 10.83/08.159 | кофеин |  | МВИ. МН 1037-99 |
| 27.1** | Масла растительные (все виды). | 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30306-95 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | СТБ 1939-2009 СТБ ISO 5555-2009 |
| 27.2* |  |  | подготовка проб |  | СТБ ISO 661-2008 |
| 27.3* |  | 10.41/11.116 | запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| 27.4* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 |
| 27.5* |  | 10.41/08.052 | влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 |
| 27.6* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 27.7* |  | 10.41/08.158 | эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-93 |
| 28.1** | Майонезы. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 |
| 28.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
| 28.4* |  | 10.89/08.037 10.89/08.052 10.89/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.п. 4.6-4.8 |
| 28.6* |  | 10.89/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 |
| 28.10* |  | 10.89/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. утв. 02.11.2005 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |

| 29.1** | Продукты переработки растительных масел. | 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 28414-89 СТБ 2016 – 2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 976-81 п. 2.1 СТБ 1889-2008 п. 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2* |  | 10.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 976-81 п.п. 2.2-2.3 СТБ 1889-2008 п.п. 5.2-5.3 |
| 29.3* |  | 10.42/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 976-81 п.п. 2.4-2.6 СТБ 1889-2008 п.п. 5.4-5.8 |
| 29.5* |  | 10.42/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 976-81 п.п. 2.9-2.10 СТБ 1889-2008 п.п. 5.11-5.14 |
| 29.8* |  | 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 |
| 29.9* |  | 10.42/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 29.10* |  | 10.42/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98 |
| 30.1** | Семена масличных культур, орехи. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12095-76 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 2078–2010 СТБ 2310-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 10852-86 |
| 30.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 12095-76 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 2078–2010 СТБ 2310-2013 |
| 30.3* |  | 10.89/11.116 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 30.4* |  | 10.89/08.052 | сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 30.5* |  | 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 31.1** | Жиры животные топлёные. | 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 8285-91 п. 2.1 |
| 31.2* |  | 10.41/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 |

| 32.1** | Напитки безалкогольные. | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13273–88 ГОСТ 28188-89 СТБ 539–2019 СТБ 880–2016 СТБ 2193 – 2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 6687.0-86 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2* |  | 11.07/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет,вкуса,аромат) |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |
| 32.3* |  | 11.07/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |
| 32.4* |  | 11.07/08.133 | сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| 32.5* |  | 11.07/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 |
| 32.6* |  | 11.07/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 32.7* |  | 11.07/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III |
| 32.8* |  | 11.07/08.159 | массовые концентрации аспартама, сахарина, кофеина, бензоата натрия |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |
| 32.9* |  | 11.07/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 32.10* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 32.11* |  | 11.07/08.162 | содержание триацетина |  | МВИ. МН 2914-2008 |
| 33.1** | Пиво. | 11.05/42.000 | отбор проб | СТБ 395 – 2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 12786-80 п. 2 |
| 33.2* |  | 11.05/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах) |  | ГОСТ 30060-93 п. 3 |
| 33.3* |  | 11.05/11.116 | высота пены и пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |
| 33.4* |  | 11.05/29.040 | объём |  | ГОСТ 30060-93 п. 4 |
| 33.5* |  | 11.05/08.055 11.05/08.118 11.05/08.133 | спирт |  | ГОСТ 12787-81 |
| 33.6* |  | 11.05/08.055 11.05/08.118 11.05/08.133 | сухие вещества в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 |
| 33.7* |  | 11.05/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п. 1 |
| 33.8* |  | 11.05/08.156 | цвет |  | ГОСТ 12789-87 п. 3 |
| 33.9* |  | 11.05/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 34.1* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, вино-материалы, напитки слабоалкогольные | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | упаковка, маркировка | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006, СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 и др.ТНПА 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | СТБ 1422-2018 |
| 34.2** |  | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | отбор проб |  | СТБ 1384-2010 |
| 34.3* |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 |
| 34.4* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, аромат (букет)) |  | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 32051-2013 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 |

| 34.5* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, вино-материалы, напитки слабоалкогольные | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | сахара | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 13192-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.6* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | приведённый экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 МВИ. МН 2669–2007 |
| 34.7* |  | 11.01/08.052 | общий экстракт |  | МВИ. МН 2669–2007 |
| 34.8* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 11.02/08.031 11.02/08.118 11.03/08.031 11.03/08.118 11.04/08.031 11.04/08.118 | объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 34.9* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 34.10* |  |  | массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013 СТБ 1931-2009 |
| 34.11* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |
| 34.12* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | относительная плотность |  | ГОСТ 32081-2013 СТБ 1933-2009 |
| 34.13* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | органические кислоты |  | СТБ 1982–2009 |
| 34.14* |  | 11.02/08.050 11.03/08.050 11.04/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
| 34.15* |  | 11.01/08.149 11.01/08.158 11.02/08.149 11.02/08.158 11.03/08.149 11.03/08.158 11.04/08.149 11.04/08.158 | альдегиды |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.16* |  | 11.01/08.082 11.01/08.156 11.01/08.158 11.02/08.082 11.02/08.156 11.02/08.158 11.03/08.082 11.03/08.156 11.03/08.158 11.04/08.082 11.04/08.156 11.04/08.158 | метиловый спирт |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.17* |  |  | высшие спирты |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.18* |  | 11.01/08.149 11.01/08.158 11.02/08.149 11.02/08.158 11.03/08.149 11.03/08.158 11.04/08.149 11.04/08.158 | средние эфиры |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.19* |  | 11.01/08.149 | дубильные вещества |  | МВИ. МН 2667–2007 |
| 34.20* |  | 11.02/08.162 | содержание метилантранилата |  | МВИ. МН 2913-2008 |
| 34.21* |  | 11.02/08.162 11.03/08.162 11.04/08.162 | содержание триацетина |  | МВИ. МН 2914-2008 |

| 35.1** | Спирт этиловый. | 11.01/42.000 | отбор проб | ГОСТ 5963–67 СТБ 1334–2003 СТБ 1952–2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 5964-93 п. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.2 |
| 35.3* |  | 11.01/08.031 | концентрация этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5964-93 п. 5.3 |
| 35.4* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.5* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.6* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.7* |  | 11.01/08.158 | объёмная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.1* | Водки. | 11.01/11.116 | маркировка, упаковка | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 12545-81 |
| 36.2** |  | 11.01/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 5363-93 п.п. 3, 4.1-4.4 |
| 36.3* |  | 11.01/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.5 |
| 36.4* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.6 |
| 36.5* |  | 11.01/08.031 | крепость |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |
| 36.6* |  | 11.01/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |
| 36.7* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.8* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.9* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.10* |  | 11.01/08.158 | объёмная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.1** | Изделия ликёроводочные. | 11.01/42.000 | отбор проб | СТБ 2500-2017 СТБ 924-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 4828-83 п.п. 1, 2.1-2.4 |
| 37.2* |  | 11.01/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.7 |
| 37.3* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828-83 п.п. 2.5, 2.6, 2.8 |
| 37.4* |  | 11.01/08.031 | крепость |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.9 |
| 37.5* |  | 11.01/08.118 11.01/08.133 | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |
| 37.6* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |
| 37.7* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |
| 37.8* |  | 11.01/11.116 | растворимость |  | СТБ 924-2008 п. 6.2. |

| 38.1* | Уксусы для пищевых целей. | 10.89/11.116 | маркировка, упаковка | СТБ 1760-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | СТБ 1760-2007 п.п. 5.3-5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2** |  | 10.89/42.000 | отбор проб |  | СТБ 1760-2007 п. 6.12 |
| 38.3* |  | 10.89/11.116 | внешний вид, цвет, вкус, запах |  | СТБ 1760-2007 п.п. 7.1-7.2 |
| 38.4* |  | 10.89/29.040 | номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п. 7.3 |
| 39.1** | Желатин. | 10.89/42.000 | отбор и подготовка проб | ГОСТ 11293-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 |
| 39.2* |  | 10.89/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.21 |
| 39.3* |  | 10.89/11.116 | внешний вид и цвет, запах и вкус, прозрачность |  | ГОСТ 11293-2017 п.п. 8.4-8.5 |
| 39.5* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |
| 40.1** | Крахмал. | 10.62/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 33444-2015 |
| 40.2* |  | 10.62/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.2 |
| 41.1** | Дрожжи хлебопекарные. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 171–2015 ГОСТ 28483-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 171-2015 п. 8.1 ГОСТ 28483-2015 п. 8.1 |
| 41.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 171-2015 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 28483-2015 п.п. 8.2, 8.3 |
| 42.1** | Соль поваренная. | 10.89/42.000 | отбор и подготовка проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 13685-84 п. 1 |
| 42.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.1 |

| 43.1** | Ванилин. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 16599-71 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 14618.0-78 п.п. 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 14618.0-78 п. 3 |
| 44.1** | Кислота лимонная. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 908–2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 908-2004 п. 7.1 |
| 44.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 908-2004 п.п. 7.2-7.3 |
| 44.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 908-2004 п. 7.4 |
| 45.1** | Жмыхи, шроты и горчичный порошок. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 11048-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 13979.0-86 п. 2 |
| 45.2* |  | 10.89/11.116 | цвет, запах, количество тёмных включений и мелочи |  | ГОСТ 13979.4-68 |
| 45.3* |  | 10.89/08.052 | массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 46.1** | Концентраты пищевые. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18488-2000 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 15113.0-77 п. 2 |
| 46.2* |  |  | подготовка проб |  | ГОСТ 15113.0-77 п. 3 |
| 46.3* |  | 10.89/29.040 | масса нетто, составные части |  | ГОСТ 15113.1-77 п.п. 3-6 |
| 46.4* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси, металлические примеси и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, п. 4, п. 5 |
| 46.5* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 15113.3-77 |
| 46.6* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 п.п. 2, 3 |
| 46.7* |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 46.8* |  | 10.89/08.133 10.89/08.149 10.89/08.169 | сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 46.9* |  | 10.89/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 15113.7-77 п. 2 |
| 46.10* |  | 10.89/08.052 | зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 46.11* |  | 10.89/08.037 10.89/08.133 10.89/08.164 | жир |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3 |

| 47.1** | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия. | 10.85/42.000 | отбор | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  | 10.85/29.040 | средняя масса и выход отдельных частей блюд |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 3.3 |
| 47.3* |  |  | подготовка проб |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 4 |
| 47.4* |  | 10.85/08.052 | сухие вещества и влажность |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.1 |
| 47.5* |  | 10.89/08.037 10.89/08.133 10.89/08.164 | жир |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 5.2.1, 5.2.5 |
| 47.8* |  | 10.85/08.052 | минеральные вещества |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.7 |
| 47.10* |  | 10.85/08.149 | витамин С |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.9 ГОСТ 24556-89 |
| 47.11* |  | 10.85/11.116 | качество фритюрного жира |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 11.2 СТБ 985-95 |
| 47.12* |  | 10.85/08.052 | калорийность |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 11.3-11.4, 12 |
| 47.13* |  | 10.85/11.116 | органолептический анализ |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, приложение 2 |
| 48.1** | Сырьё лекарственное растительное. | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1994-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 24027.0-80 п. 2 |
| 48.2* |  | 10.89/11.116 | заражённость амбарными вредит. |  | ГОСТ 24027.1-80 п. 2 |

| 49.1* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | отбор проб для определения токсичных элементов, антибиотиков, нитратов, пищевых добавок и других показателей безопасности | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.61/11.116 10.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 11.01-11.07/ 11.116 | маркировка | СТБ 1100-2016 | ГОСТ 7630-96 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 11293-2017 п. 4.5 ГОСТ 12003-76 ГОСТ 12545-81 ГОСТ 13534-2015 ГОСТ 23651-79 ГОСТ 24508-80 ГОСТ 28750-90 п.п. 1,2 ГОСТ 28875-90 п.3.1. ГОСТ 28876-90 п.9 СТБ 1422-2018 СТБ 1760-2007 п.п. 5.3-5.4 |

| 49.3* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/29.040 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 10.20/29.040 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 10.41/29.040 10.42/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 10.61/29.040 10.62/29.040 10.71/29.040 10.72/29.040 10.73/29.040 10.81-10.86/ 29.040 10.89/29.040 11.01-11.07/ 29.040 | масса нетто и объёма фасованного продукта | СТБ 8019-2002 | ГОСТ 1936-85 п. 2.1 ГОСТ 4828-93 п. 2.7 ГОСТ 5363-93 п. 4.5 ГОСТ 6687.5-86 п. 3 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 11293-2017п. 8.21 ГОСТ 15113.1-77 п.п. 3-6 ГОСТ 23943-80 ГОСТ 26521-2017 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 28875-90 п. 3.2 ГОСТ 29245-91 п. 6 ГОСТ 30060-93 п. 4 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1760-2007 п. 7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.4* |  | 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | сухой способ минерализации: свинец кадмий медь цинк хром никель железо мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 3 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26930-86 |
| 49.5* |  |  | способ мокрой минерализации: свинец кадмий медь цинк хром никель железо олово мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 4 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26835-86 ГОСТ 26930-86 |
| 49.6* |  |  | способ кислотной экстракции (неполной минерализации): свинец кадмий медь цинк хром никель железо мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 4 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26930-86 |

| 49.7* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | способ минерализации проб с использованием аналитических автоклавов и в микроволновой установке: свинец кадмий медь цинк хром никель железо | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | МУК 4.1.985-00 «Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки»» Методика подготовки проб продуктов питания и продовольственного сырья в лабораторной микроволновой системе «МARS» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.8* |  |  | свинец кадмий медь цинк хром никель железо олово ртуть | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26835-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 49.9* |  | 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.62/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | железо медь свинец кадмий цинк олово | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26931-86 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 26934-86 ГОСТ 26935-86 |
| 49.10* |  |  | мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26930-86 |

| 49.11* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 11.06/08.159 11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е 102 жёлтый «Солнечный закат» Е 110 азорубин Е 122 понсо 4 R Е 124 индигокармин Е 132 | ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 549-94 СТБ 639-95 СТБ 736-2017 СТБ 829 – 2008 СТБ 912-98 СТБ 926–98 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СТБ 970-2017 СТБ 1007 – 96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1823 – 2008 СТБ 1824 – 2008 СТБ 1825 – 2008 СТБ 1858–2009 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206–2017 СТБ 2211–2011 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2357-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | МО № 108 / 1006, утв. 15.01.2007 года МЗ РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49.12* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 3.00/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 11.06/08.159 11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е 102 жёлтый хинолиновый Е 104 жёлтый «Солнечный закат» Е 110 цитрусовый красный Е 121 азорубин (кармуазин) Е 122 амарант Е 123 понсо 4 R Е 124 эритрозин Е 127 красный 2 G Е 128 красный очаровательный АС Е 129 синий патентованный V Е 131 индигокармин Е 132 блестящий синий FCF Е 133 зелёный S Е 142 зелёный прочный FCF Е 143 бриллиантовый чёрный PN Е 151 коричневый РТ Е 155 | ГОСТ 108-76 , ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 539–2019 СТБ 549-94, СТБ 639-95 СТБ 736-2017 СТБ 829 – 2008 СТБ 912-98, СТБ 926–98 СТБ 927-2008, СТБ 950-2006 СТБ 966-94, СТБ 979-94 СТБ 970-2017 СТБ 1007–96, СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1122-2010 СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1529–2010 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1823–2008, СТБ 1824–2008 СТБ 1825–2008 СТБ 1832-2008 СТБ 1858–2009 СТБ 1861-2008 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2044–2010 СТБ 2190-2017 СТБ 2193 – 2011 СТБ 2206–2017 СТБ 2211–2011 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2357-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | СТБ 2547 - 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49.13* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01-11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е 102 жёлтый «Солнечный закат» Е 110 азорубин Е 122 амарант Е 123 понсо 4 R Е 124 красный очаровательный АС Е 129 | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 28188-89 СТБ 539-2019 СТБ 829-2008 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2193-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.14* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. |  | бензойная кислота и сорбиновая кислота | ГОСТ 7208-93 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 | МВИ. МН 806-98 СТБ 1181-99 п.п. 1-5 |

| Исследование продуктов питания и объектов окружающей среды на содержание остаточных количеств пестицидов, микотоксинов |
| --- |
| 1.11* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах окружающей среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.12* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.13* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | алдрин |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.14* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.15* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 2.11* | Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда | 10.12/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.12* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.13* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 3.8* | Консервы из мяса и мясо растительные консервы. | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 3.9* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 4.8* | Яйца и продукты из яиц. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР, ч.11, 1981г, стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 4.9* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР, ч.11, 1981г, стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 5.14* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158 10.52/08.158 10.85/08.159 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.15* |  | 10.51/08.158 10.52/08.158 10.85/08.159 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.16* |  | 10.51/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.17* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.85/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.18* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.159 | бенз (а) пирен | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 6.8* | Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин. | 10.51/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 6.9* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 6.10* |  | 10.51/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |

| 7.16* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда. | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.17* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.18* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | алдрин |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.19* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | гептахлор |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.22 |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.85/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 8.10* | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 8.11* |  | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 8.13* |  | 10.20/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.10 | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2010-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.11* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.12* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | гексахлорбензол |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.13* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | 2,4 -Д кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР ч.8, 1977г., с. 118 ГОСТ 34050-2017 |
| 10.14* |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.15* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | афлатоксин В1 | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.16* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 10.17* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | - зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 10.18* |  | 10.61/ 10.73/ 10.71/ 10.72/ 10.89/ 08.159; 08.071 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |

| 16.10* | Сахар. | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11* |  | 10.81/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 17.15* | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.158 10.72/42.158 10.82/42.158 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 17.16* |  | 10.71/08.158 10.72/42.158 10.82/42.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 17.17* |  | 10.71/08.159 10.72/42.159 10.82/42.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 17.18* |  | 10.71/08.159 10.72/42.159 10.82/42.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 18.11* | Мёд натуральный | 01.49/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 18.12* |  | 01.49/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 19.4* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.39 /08.158 10.31 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., тр.22 |
| 19.5* |  | 10.39 /08.158 10.31 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.6* |  | 10.39 /08.158 | алдрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.7* |  | 10.39 /08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.8* |  | 10.39 /08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 19.9* |  | 10.39 /08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 20.11* | Фрукты сушёные. | 10.39 /08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| 20.12* |  | 10.39 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 20.13* |  | 10.39 /08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 21.10* | Овощи сушёные, грибы сушеные | 10.39 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 21.11* |  | 10.39 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 21.12* |  | 10.39 /08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 22.29* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.39 /08.158 10.32 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.30* |  | 10.39 /08.158 10.32 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.31* |  | 10.39 /08.158 10.32 /08.158 | алдрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.32* |  | 10.39 /08.158 10.32 /08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.33* |  | 10.39 /08.159 10.32 /08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |

| 23.9* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84 /08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.10* |  | 10.84 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры |  | ГОСТ 30349-96 |
| 23.11* |  | 10.84 /08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 23.12* |  | 10.84 /08.158 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 25.11* | Чай. | 10.83 /08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 25.12* |  | 10.83 /08.158 | ДДТ и метаболиты ГХЦГ и изомеры |  | ГОСТ 30349-96 |
| 26.11* | Кофе | 10.83 /08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.9* | Масла растительные (все виды) | 10.41 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 27.10* |  | 10.41 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 27.11* |  | 10.41 /08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.12* |  | 10.41 /08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 28.11* | Майонезы. Продукты переработки растителных масел, (маргарины, спреды, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные) | 10.41 /08.158 10.42 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 |
| 28.12* |  | 10.41 /08.158 10.42 /08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 |
| 28.13* |  | 10.41 /08.159 10.42 /08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 30.8* | Семена масличных культур, орехи. | 10.89 /08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22; СТ РК 2011-2010 |
| 30.9* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22; СТ РК 2011-2010 |
| 30.10* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.6* | Жиры животные, жир-сырец, шпик, жиры топленые | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.7* |  | 10.41/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.8* |  | 10.41/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 32.12* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком | 11.07/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 32.13* |  | 11.07/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 32.14* |  | 11.07/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |

| 34.22* | Напитки слабоалкогольные, в т.ч. с соком. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.23* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 34.24* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 39.6* | Желатин | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 39.7* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 40.6* | Крахмал | 10.62/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22 СТ РК 2011-2010 |
| 40.7* |  | 10.62/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22 СТ РК 2011-2010 |
| 45.5* | Жмыхи, шроты и горчичный порошок. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22 СТ РК 2011-2010 |
| 45.6* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г., с.22 СТ РК 2011-2010 |
| 45.7* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 45.8* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 45.9* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 50.1* | Другие продукты (изоляты, концентраты, бульоны пищевые сухие, напитки концентрированные, сухие и др.) | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 МВИ. МН 2352-2005 |
| 50.2* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 1, 1981г., стр.22 СТ РК 2011-2010 МВИ. МН 2352-2005 |
| 50.3* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.4* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.6* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 50.7* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 51.1* | Пищевая продукция для детского питания. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 МВИ. МН 2352-2005 СТ РК 2011-2010 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 |

| 51.2* | Пищевая продукция для детского питания. | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 МВИ. МН 2352-2005 утв. МЗ РБ 28.09.2005г. СТ РК 2011-2010 МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч.11, 1981г., стр.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.3* |  | 10.89/08.158 | гексахлорбензол |  | МУ N 2142-80, утв. МЗ СССР ч. 11, 1981г. стр.22 СТ РК 2011-2010 |
| 51.4* |  | 10.89/08.158 | 2,4-Д-кислота |  | ГОСТ 34050-2017 МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976г. ч.8, 1977г., с. 118 |
| 51.6* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 51.7* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 51.8* |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 51.10* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 51.11* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 51.12* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 51.13* |  | 10.89/08.071 10.89/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости), вода открытых водоемов |
| 52.1* | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.1999г. №46; СанПиНиГН №105 от 02.08.2010г. пост.№105; | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.2* |  | 100.09/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.3* |  | 100.09/08.158 | алдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.4* |  | 100.09/08.158 | гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.5* |  | 100.09/08.158 | 2,4-Д- кислота |  | ГОСТ 34050-2017 МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976г. ч.8, 1977г., с. 118 |
| 52.6* |  | 100.09/08.158 | атразин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 52.7* |  | 100.09/08.158 | симазин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |

| 52.11** | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.1999г. №46 СанПиНиГН от 02.08.2010г. пост.№105 ГН от 15.12.2015 пост. № 123 СанПиН от 25.10.2012 пост. № 166 СанПиН от 16.12.2015 пост. № 125 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; | СТБ ГОСТ Р51592-01, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.12* |  | 100.09/11.116 | привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 52.13* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 52.14* |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 52.15* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 52.16* |  | 100.09/08.149 | общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 52.17* |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 52.18* |  | 100.09/08.156 | общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 52.19* |  | 100.09/08.149 | свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72, р.3 |
| 52.20* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 52.21* |  | 100.09/08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 52.22* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 52.23* |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 52.24* |  | 100.09/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 52.25* |  | 100.09/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, р.6 |
| 52.26* |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, утв. Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, 1998г. |
| 52.27* |  | 100.09/08.155 | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012, р.3 |
| 52.28* |  | 100.09/08.035 | кадмий |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 52.29* |  | 100.09/08.035 | свинец |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.30* |  | 100.09/08.035 | медь |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.31* |  | 100.09/08.035 | хром |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012; |
| 52.32* |  | 100.09/08.035 | цинк |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.33* |  | 100.09/08.035 | никель |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.34* |  | 100.09/08.035 | кобальт |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.35* |  | 100.09/08.035 | алюминий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.36* |  | 100.09/08.035 | бериллий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.37* |  | 100.09/08.035 | барий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.38* |  | 100.09/08.035 | серебро |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.39* |  | 100.09/08.035 | молибден |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.40* |  | 100.09/08.035 | натрий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.41* |  | 100.09/08.035 | калий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.42* |  | 100.09/08.035 | кальций |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.43* |  | 100.09/08.035 | магний |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.44* |  | 100.09/08.035 | литий |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.45* | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/08.035 | бор | СТБ 1756-2007; СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.1999г. №46; СанПиНиГН от 02.08.2010г. пост.№105; ГН от 15.12.2015 пост. № 123; СанПиН от 25.10.2012 пост. № 166; СанПиН от 16.12.2015 пост. № 125; 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.46* |  | 100.09/08.035 | мышьяк |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.47* |  | 100.09/08.035 | стронций |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.48* |  | 100.09/08.035 | марганец |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.49* |  | 100.09/08.035 | олово |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.50* |  | 100.09/08.035 | селен |  | СТБ ИСО 11885-2011; ГОСТ 31870-2012. |
| 52.51* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 52.52* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 52.53* |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012, р.5.3, р.5.5.5 |
| 52.54* |  | 100.09/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 31957-2012, р.5.3 |
| 53.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/08.158 | ДДТ и его метаболиты | Постановление МЗ РБ от 27.09.2012г, № 149 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Госсанврача РБ от 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. Постановлением Госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.2* |  | 100.03/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.3* |  | 100.03/08.158 | алдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.4* |  | 100.03/08.158 | гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.5* |  | 100.03/08.158 | 2,4-Д- кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976г. ч.8, 1977г., с. 118 ГОСТ 34050-2017 |
| 53.6* |  | 100.03/08.158 | атразин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 53.7* |  | 100.03/08.158 | симазин |  | МУ № 2145-80, тв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 53.11* |  | 100.03/08.149 | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 53.12* |  | 100.03/08.150 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 53.13* |  | 100.03/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, р.6 |
| 53.14* |  | 100.03/08.155 | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012, р.3 |
| 53.15* |  | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 53.16* |  | 100.03/11.116 | запах |  | «Унифицированные методы анализа вод» Лурье Ю. Ю., М.Химия, 1973, стр.38-41 |
| 53.17* | Вода открытых водоемов | 100.03/08.156 | нитраты | Постановление МЗ РБ от 27.09.2012г, № 149 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. Пост. Госсанврача РБ от 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. Пост. Госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 4ГН утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 53.18* |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 53.19* |  | 100.03/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, утв. Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, 1998г. |
| 53.20* |  | 100.03/08.032 | цинк |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
| 53.21* |  | 100.03/08.032 | медь |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
| 53.22* |  | 100.03/08.032 | свинец |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
| 53.23* |  | 100.03/08.032 | никель |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
| 53.24* |  | 100.03/08.032 | кадмий |  | СТБ ИСО 11885-2011 |
| 53.25* |  | 100.03/08.032 | хром |  | СТБ ИСО 11885-2011 |

| Вода дистиллированная, минеральная, почва, атмосферный воздух |
| --- |
| 54.1* | Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | нелетучий остаток | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 27026-86 |
| 54.2* |  | 100.15/11.116 | аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 54.3* |  | 100.15/11.116 | нитраты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 54.4* |  | 100.15/11.116 | сульфаты |  | ГОСТ 6709-72, п. 3.7 |
| 54.5* |  | 100.15/11.116 | хлориды |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 54.6* |  | 100.15/08.035 | железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 54.7* |  | 100.15/08.169 | электропроводность |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 54.8* |  | 100.15/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 СТБ ISO 10523-2009 |
| 54.9* |  | 100.15/11.116 | вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 54.10* |  | 100.15/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 54.11* |  | 100.15/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 54.12* |  | 100.15/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 54.13* |  | 100.15/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 54.14* |  | 100.15/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 55.5* | Вода минеральная | 100.04/08.082 | нитрит-ионы | 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23268.8-78 |
| 55.6* |  | 100.04/08.082 | нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 55.9* |  | 100.04/08.169 | фторид-ионы |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| 55.10* |  | 100.04/08.035 | барий |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.11* |  | 100.04/08.035 | бор |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.12* |  | 100.04/08.035 | кадмий |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.13* |  | 100.04/08.035 | никель |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.14* |  | 100.04/08.035 | свинец |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.15* |  | 100.04/08.035 | медь |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.16* |  | 100.04/08.035 | селен |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.17* |  | 100.04/08.035 | цинк |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.18* |  | 100.04/08.035 | хром |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.19* |  | 100.04/08.035 | стронций |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.20* |  | 100.04/08.035 | мышьяк |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.21* |  | 100.04/08.035 | калий |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.22* |  | 100.04/08.035 | натрий |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 55.24* |  | 100.04/08.035 | марганец |  | СТБ ИСО 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |

| 56.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 СанПиН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.08.2015г № 95 «ГН утв. пост. МЗ РБ от 30.03.2015г. № 33 6ГН-1 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 15.05.2014г. № 35 Инструкция № 005-0314, утв. МЗ РБ 25.03.2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2** |  | 100.02/08.052 | пыль недифференцированная, взвешенные вещества |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 56.3** |  | 100.02/08.156 | аэрозоль серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 56.5** |  | 100.02/08.156 | формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 56.6** |  | 100.02/08.156 | фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 56.7** |  | 100.02/08.156 | диоксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 56.8** |  | 100.02/08.156 | аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 56.9** |  | 100.02/08.169 | оксид углерода |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 56.10** |  | 100.02/08.156 | диоксид серы (сернистый ангидрид, двуокись серы) |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 56.11** |  | 100.02/08.156 | сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 56.12** |  | 100.02/08.157 | этанол |  | МВИ.МН 6361-2021 |
| 56.13** |  | 100.02/08.157 | метанол |  | МВИ.МН 6361-2021 |
| 56.14** |  | 100.02/08.032 | пары ртути |  | МВИ М 03-06-2004 утв. 10.12.2004г., ООО ЛЮМЭКС |
| 56.15** |  | 100.02/08.157 | Ацетон |  | МВИ МН 6325-2020 |
| 57.1* | Почва | 100.06/08.032 | кадмий | ГН утв. Пост. МЗ РБ от 06.11.2008г. № 187 ГН утв. пос. МЗ РБ от 19.11.2009г. №125 7ГН-4 «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.2* |  | 100.06/08.032 | свинец |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.3* |  | 100.06/08.032 | хром |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.4* |  | 100.06/08.032 | медь |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.5* |  | 100.06/08.032 | цинк |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.6* |  | 100.06/08.032 | никель |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.7* |  | 100.06/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 16:1:2.21-98, утв. Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, 1998г |

| Исследование товаров народного потребления |
| --- |
| 58.1** | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия, выполненные из аналогичного материала. | 17.12/42.000 | отбор образцов | СТБ №1015-97 МУ № 1833-78, утв. постан. МЗ СССР от 03.04.1978г. СанПиН № 4105-86, утв. постановлением МЗ СССР от 20.05.1986. ГОСТ 7933-89 СанНиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014г №119 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 32096-2013 СТБ № 1015-97 МУ № 1833-78, утв. пост. МЗ СССР от 03.04.1978г |
| 58.2* |  | 17.12/11.116 | органолептические показатели | СТБ №1015-97 МУ №1833-78 | СТБ № 1015-97 МУ № 1833-78, утв. пост. МЗ СССР от 03.04.1978г СанПиН № 4105-86, утв. постан. МЗ СССР от 20.05.1986. |
| 58.3* |  | 17.12/ | Приготовление вытяжек | СТБ №1015-97 МУ № 1833-78, утв. постан. МЗ СССР от 03.04.1978г. СанПиН № 4105-86, утв. постановлением МЗ СССР от 20.05.1986. ГОСТ 7933-89 СанНиН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2014г №119 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 58.4* |  | 17.12/08.158 17.12/08.159 | формальдегид | СанПиН утвержден Постановлением МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТот 28.05.2010г.№ 299 | МУ № 3900-85, утв. МЗ СССР от 31.05.1985г. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ от 21.12.2005, № 184 , стр.88. МУ №266, утв. МЗ РБ от 16.06.1992. Сборник №1 Минск. 1993г., стр. 103. МУ № 75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 ГОСТ 33446-2015 |
| 58.5* |  | 17.12/08.158 | бутилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г, ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр. 44. |
| 58.6* |  | 17.12/08.158 | ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44 |
| 58.7* |  | 17.12/08.158 | фенол |  | МУ № 264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр. 91. Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ. От 26.12.2005, постан. №251, стр.18 |

| 58.8* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.12/08.158 | бутанол | СанПиН утвержден Постановление МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТот 28.05.2010г.№ 299 | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256 стр.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.9* |  | 17.12/08.158 | метанол |  | МУ №76, Сб. вып. 1, Мн., 93г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993г, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44 |
| 58.10* |  | 17.12/08.158 | бензол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г. ч.1, стр.38. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр.86. |
| 58.11* |  | 17.12/08.158 | толуол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г. ч.1, стр.38. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 86. |
| 58.12* |  | 17.12/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 86. |
| 58.13* |  | 17.12/08.158 | гексан |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256,стр.44 |
| 58.14* |  | 17.12/08.158 | гептан |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44 |
| 58.15* |  | 17.12/08.158 | этилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г. ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр. 44 |
| 58.16* |  | 17.12/08.158 17.12/08.159 | капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУ № 1328-75, утв. МЗ СССР от 07.08.1975, Сборник, Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, постан. № 277, стр.79 |
| 58.17* |  | 17.12/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 |

| 58.18* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.12/08.158 | эпихлоргидрин | СанПиН утвержден Постановлением МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТот 28.05.2010г.№ 299 | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, , утв. МЗ РБ. От 26.12.2005, постан. №251,стр.18. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.19* |  | 17.12/08.159 | бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 58.20* |  | 17.12/12.042 | гексаметиленди- амин |  | МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1076г. (Сборник МР Т1,Киев,1982г) Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, постан. №184,стр.55. |
| 58.21* |  | 17.12/08.158 | акрилонитрил |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.82. |
| 58.22* 58.22 |  | 17.12/08.158 | Метилметакрилат |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76 |
| 58.23* |  | 17.12/08.158 | стирол |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.82 |
| 58.24* |  | 17.12/08.158 | бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76 |
| 58.25* |  | 17.12/08.158 | альфа-метилстирол |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76 |
| 58.26* |  | 17.12/08.158 | кумол (изопропилбензол |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76 |
| 58.27* |  | 17.12/08.158 | винилацетат |  | МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР от 20.01.1982 г |
| 58.28* |  | 17.12/08.158 | винилхлорид |  | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР от 20.01.1982 г |
| 58.29* |  | 17.12/08.158 | этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279 |
| 58.30* |  | 17.12/08.158 | метиленхлорид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост.№ 256, утв. стр.44 |
| 58.31* |  | 17.12/08.158 | метилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44 |
| 58.32* |  | 17.12/08.158 | бутилацетат |  |  |
| 58.33* |  | 17.12/08.162 | хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ 08.06.2004, Постан. №57. |
| 58.34* |  | 17.12/08.032 17.12/08.035 | алюминий барий, бериллий бор, ванадий висмут, вольфрам железо, кадмий калий, кальций |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 58.34* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.12/08.032 17.12/08.035 | кобальт кремний литий магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро стронций сурьма, теллур титан, хром цинк | СанПиН утвержден Постановление МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№ 299 | ГОСТ 31870-2012 |
| 58.35* |  | 17.12/08.149 | окисляемость перманганатная |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, постан. №184, Пр.5, стр.37 |
| 58.36* |  | 17.12/08.149 | бромирующиеся вещества |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, постан. №184 Приложение 6, стр.41 |
| 58.37* |  | 17.12/08.082 | бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978г, стр. 16. |
| 58.38* |  | 17.12/12.042 | мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978г стр. 16. |
| 58.39* |  | 17.12/08.158 | пропанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г.ч.1, стр.46. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, стр.38 |
| 58.40* |  | 17.12/08.158 | изопропанол |  |  |
| 58.41* |  | 17.12/08.158 | изобутанол |  |  |
| 59.1** | Игрушки | 32.40/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ИСО 8124-3-2014 СТБ 951-94 |
| 59.2* |  | 32.40/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 25779-90, стр.35 |
| 59.3* |  | 32.40/ | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 25779-90, стр. 35 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек», Москва 2006, стр.9 |

| 59.4* | Игрушки | 32.40/12.042 | стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, поту, влажной обработке | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25779-90, стр. 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.5* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 32.40/08.156 | стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58 |
| 59.6* |  | 32.40/12.042 32.40/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУ № 1328-75, утв. от 07.08.1975г, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.79 |
| 59.7* |  | 32.40/12.042 | гексаметилен- диамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005г, № 184, стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976, (Сборник МР Т1,Киев,1982г), стр.15 |
| 59.8* |  | 32.40/08.158 | этилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г., ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 26.12.2005, постан. №256,стр.44 |
| 59.9* |  | 32.40/08.158 32.40/08.082 32.40/08.159 | формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 МУ №3900-85 утв.МЗ СССР от 31.05.1985г ГОСТ 30255-95 стр. 11 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып.1 Мн., 1993г., стр. 108 |
| 59.10* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | акрилонитрил |  | МУ № 268 утв. МЗ РБ от 24.09.1992, Ин. Вып.1, 93 г, стр.137. МУ № 11-12-25-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, стр.82 |

| 59.11* | Игрушки | 32.40/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.12* |  | 32.40/08.158 | диоктилфталат |  |  |
| 59.13* |  | 32.40/08.158 | бутилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г ч.3, стр.92. Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от26.12.2005, стр.44 |
| 59.14* |  | 32.40/08.158 | ацетон |  | МВИ МН 2558-2006 МУ №71, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44 |
| 59.15* |  | 32.40/08.158 | фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №251, стр. 18. МУК 4.1.1478-2003 |
| 59.16* |  | 32.40/08.158 | Бутанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46. «Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44 МУ 2902-83 утв.МЗ СССР от 06.09.1983 |
| 59.17* |  | 32.40/08.158 | метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 59.18* |  | 32.40/08.158 | Пропанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.38 МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983 |
| 59.19* |  | 32.40/08.158 | Изопропанол |  |  |
| 59.20* |  | 32.40/08.158 | изобутанол |  |  |

| 59.21* | Игрушки | 32.40/08.158 | Бензол | ГОСТ 25779-90 СанПиН, утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. МУ 4477-87 утв.МЗ СССР, 1988г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.22* |  | 32.40/08.158 | Толуол |  |  |
| 59.23* |  | 32.40/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  |  |
| 59.24* |  | 32.40/06.036 | индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. МР 29ФЦ/2688-2003 утв. утв. МЗ РФ от 30.05.2003г |
| 59.25* |  | 32.40/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ. МН № 2558-2006 утв. МЗ РБ от 27.11.2006г. МУ №2563-82, МЗ СССР, от 12.07.1882г МУК 4.1.599-96, МЗ РФ, от 31.10.1996. |
| 59.26* |  | 32.40/08.158 | эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, № 251, Стр.18. |
| *59.27* |  | 32.40/08.159 | бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 59.28* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | акрилонитрил |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005 утв. 26.12.2005г № 257, стр.82 МУ №268 от 24.10.92, МЗ РБ МУ 11-12-25-96 от 03.06.96 МЗ РБ |
| 59.29* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 МУК 2.3.3.052-96 от15.03.96, МЗ РФ |
| 59.30* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 |
| 59.31* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | альфа-метилстирол |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр. 76 |
| 59.32* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | кумол (изопропилбензол) |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 |
| 59.33* |  | 32.40/08.158 32.40/08.082 | винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 59.34* |  | 32.40/08.158 | винилхлорид |  | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |

| 59.35* | Игрушки | 32.40/08.158 32.40/08.162 32.40/12.042 | этиленгликоль | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279 Инстр. №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85 МЗ СССР, 1985г Инстр.2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ , 2005г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.36* |  | 32.40/08.158 | метиленхлорид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 59.37* |  | 32.40/08.158 | метилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, № 256,стр. 44 |
| 59.38* |  | 32.40/08.162 | хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57 |
| 59.39* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | алюминий барий, бериллий бор, ванадий висмут, вольфрам железо, кадмий калий, кальций кобальт кремний, литий магний, марганец медь |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.39* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | молибден мышьяк натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро стронций сурьма теллур титан хром цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.40* |  | 32.40/08.149 | окисляемость перманганатная |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184 Пр.5, стр.37 |
| 59.41* |  | 32.40/08.149 | бромирующиеся вещества |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184, Приложение 6, стр.41 |
| 59.42* |  | 32.40/08.082 | бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06. 1978. Стр. 16. |
| 59.43* |  | 32.40/12.042 | мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр.4 |
| 59.44* |  | 32.40/08.162 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.738-99 МЗ РФ от 10.04.1999 г |
| 59.45* |  | 32.40/08.162 | диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 МЗ РФ от 10.04.1999 г |
| 60.1* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 18321-73 СТБ 1015-97 | ГОСТ 18321-73 СТБ 1015-97 |
| 60.2* |  | 17.23/11.116 | органолептические показатели | СТБ 1015-97 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1015-97 |
| 60.3* |  | 17.23/ | Приготовление вытяжек | СТБ 1015-97 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25779-90, стр. 35 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 60.4* |  | 17.23/08.158 17.23/08.162 17.23/08.156 | стирол | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257 стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ От 28.12.2005, №277 стр.56,58 |
| 60.5* |  | 17.23/08.159 17.23/12.042 | капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 |
| 60.6* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/12.042 | гексаметилен- диамин | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184, стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г. (Сборник МР Т1, Киев,1982г) |
| 60.7* |  | 17.23/08.158 | этилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г, ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №256, стр.44 |
| 60.8* |  | 17.23/08.158 17.23/08.082 17.23/08.159 | формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014, стр. 11 МУ №3900-85 утв. МЗ СССР от 31.05.1985г Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 |

| 60.9* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/08.158 | бутилацетат | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г., ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.10* |  | 17.23/08.158 | ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 60.11* |  | 17.23/08.158 | фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251стр. 18. |
| 60.12* |  | 17.23/08.158 | бутанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 60.13* |  | 17.23/08.158 | метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |
| 60.14* |  | 17.23/08.158 | бензол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. |
| 60.15* |  | 17.23/08.158 | толуол |  |  |
| 60.16* |  | 17.23/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  |  |
| 60.17* |  | 17.23/08.032 17.23/08.035 | Свинец, цинк Хром, кадмий Мышьяк, медь марганец кобальт, ртуть алюминий железо |  | ГОСТ 31870-2012 МУ № 1856-78 утв. МЗ РБ от 02.06.1978. |
| 61.1* | Пластилин | 32.40/11.116 | органолептические показатели | СТБ 1087-97 | СТБ 1087-97, стр.7 |
| 61.2* |  | 32.40/ | Приготовление вытяжек | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | ГОСТ 25779-90, стр. 35 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 61.3* |  | 32.40/08.169 | рН водного раствора | СТБ 1087-97 | СТБ 1087-97 стр. 9 |
| 61.4* |  | 32.40/12.042 | красители, растворимые в воде |  | СТБ 1087-97 стр. 8 |
| 61.5* |  | 32.40/12.042 | способность к размягчению |  | СТБ 1087-97 стр. 8 |
| 61.6* |  | 32.40/12.042 | пригодность к лепке |  | СТБ 1087-97 стр. 8 |
| 61.7* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | алюминий барий, бериллий бор, ванадий висмут- вольфрам железо кадмий, калий кальций, кобальт кремний, литий магний, марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 61.7* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | ртуть свинец селен серебро стронций сурьма теллур титан хром цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 61.8* |  | 32.40/08.158 32.40/08.082 32.40/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014стр. 11 МУ №3900-85 утв. МЗ СССР от 31.05.1985г Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб.,вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 |
| 61.9* |  | 32.40/08.158 | фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 МУ №260, утв.МЗ РБ от 30.03.1993, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.95 |

| 62.1** | Товары для новорожденных (соски, пустышки) | 32.40/42.000 | отбор образцов | МУ № 1193-74 утв. МЗ СССР от 11.11.1974г | МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.2* |  | 32.40/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 3356-95 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ1193-74, утв. МЗ СССР от 11.11.1974г МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.7 |
| 62.3* |  | 32.40/ | Приготовление вытяжек | ГОСТ 3356-95 МУ № 1193-74 утв. МЗ СССР от 11.11.1974г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ1193-74, утв. МЗ СССР от 11.11.1974г МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.5 |
| 62.4* |  | 32.40/08.149 | окисляемость |  | МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.11 |
| 62.5* |  | 32.40/12.042 | тетраметилентиурамдисульфид |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 17 |
| 62.6* |  | 32.40/12.042 | 2-меркаптобензтиазол |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 24 |
| 62.7* |  | 32.40/12.042 | дифенилгуанидин |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 31 |
| 62.8* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | цинк свинец кадмий мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 МУ № 1856-78 , утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 62.9* |  | 32.40/12.042 | стойкость к дезинфекции | ГОСТ 3356-95 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3356-95, стр. 9 |
| 62.10* |  | 32.40/12.042 | липкость |  |  |
| 62.11* |  | 32.40/08.169 | рН | ГОСТ 3356-95 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ МЗ СССР от 12.10.90, стр. 15 |
| 62.12* |  | 32.40/06.036 | индекс токсичности | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. |
| 63.1** | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/42.000 15.20/42.000 | отбор образцов | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ГОСТ 28631-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 18321-73 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. стр. 4 ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г стр. 6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, стр.7. |

| 63.2* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/ 15.20/ | Приготовление вытяжек | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ГОСТ 28631-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30255-2014, ГОСТ 25617-83, стр.168 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУК 4.1./4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых», Москва ,2003г ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.3* |  | 14.13/11.116 15.20/11.116 | органолептические показатели | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998, стр. 5 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268, стр.84 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г, стр.10 . |
| 63.4* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.162 15.20/08.162 | акрилонитрил | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ГОСТ 28631-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996. МУ № 268, утв. МЗ РБ От 24.09.1992, Мн, вып.1, 93 г, стр.137. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 84 |
| 63.5* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | ацетон |  | МВИ МН 2558-2006 МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4. 1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 63.6* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. |
| 63.7* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | диоктилфталат |  |  |

| 63.8* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 | диметилтерефталат | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ГОСТ 28631-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ МН 2367-2005 МУ 2704-83, от 21.04.1983, МЗ СССР. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.9* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. МУ №1495а-76, МЗ СССР от 05.08.1976 |
| 63.10* |  | 14.13/08.159 15.20/08.159 14.13/12.042 15.20/12.042 | капролактам | СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 31280-2004 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 |
| 63.11* |  | 14.13/12.042 15.20/12.042 | гексаметилен- диамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184,стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г. (Сборник МР Т1, Киев,1982г) |
| 63.12* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.159 | Формальдегид | СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №3900-85, утв. МЗ СССР от 31.05.1985г ГОСТ 30255-2014, стр. 11 |
| 63.12* |  | 15.20/08 159 14.13/08.082 15.20/08.082 | Формальдегид | ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30728-2001 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184, стр.88 ГОСТ 25617-2014 МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 СТБ ISO 17226-1-2010 |
| 63.13* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | метанол | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |

| 63.14* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 | бутилацетат | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г., ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.15* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 63.16* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | - фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр.18 МУК 4.1.14.78-03 |
| 63.17* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | бутанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983 |
| 63.18* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | бензол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. |
| 63.19* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | толуол |  |  |
| 63.20* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  |  |
| 63.20* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. МУ 4477-87 утв. МЗ СССР, 1988г |
| 63.21* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.156 15.20/08.156 14.13/08.162 15.20/08.162 | стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ От 28.12.2005, №277 стр.56,58 |

| 63.22* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 | свободный хлор | ГОСТ 25617-83 СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25617-2014 стр.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.23* |  | 14.13/12.042 15.20/12.042 | каптакс | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 258, стр.24 |
| 63.24* |  | 14.13/12.042 15.20/12.042 | гигроскопичность | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3816-81, стр.2 |
| 63.25* |  | 14.13/12.042 15.20/12.042 | индекс местного раздражающего кожу действия | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268, стр. 89 |
| 63.26* |  | 14.13/12.042 15.20/12.042 | переход красителей на кожные покровы | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268 СанПиН утв. пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268, стр. 90 |
| 63.27* |  | 14.13/06.036 15.20/06.036 | индекс токсичности | СанПиН утв. пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г МР 29ФЦ/2688-2003 утв. утв. МЗ РФ от 30.05.2003г |
| 63.28* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | ацетальдегид | СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ. МН 2558-2006 МУ №2563-82, МЗ СССР, от 12.07.1882г МУК 4.1.599-96, МЗ РФ, от31.10.1996. |
| 63.29* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.162 15.20/08.162 | акрилонитрил |  | Инструкция №4.1.10.14-91-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005г № 257, стр.82. Сборник вып.1, Мн 1993, МУ №268 от 24.10.92, МЗ РБ МУ 11-12-25-96 от 03.06.96 МЗ РБ |
| 63.30* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.162 15.20/08.162 | метилметакрилат | СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005г№257, стр.76; МУК 2.3.3.052-96 от 15.03.96, МЗ РФ |
| 63.31* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.082 15.20/08.082 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |

| 63.3*2 | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 | винилхлорид | СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.33* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279 Инстр. №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85, МЗ СССР, 1985г Инстр.2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ, 2005г |
| 63.34* |  | 14.13/08.162 15.20/08.162 | хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57 |
| 63.35* |  | 14.13/08.032 15.20/08.032 14.13/08.035 15.20/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам железо, кадмий калий, кальций кобальт, кремний литий, магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово ртуть, свинец селен, серебро стронций, сурьма теллур, титан хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 63.36* |  | 14.13/08.082 15.20/08.082 | Водовымываемый хром |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 63.37* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | -метилакрилат |  | ГОСТ 22648-77 |
| 64.1** | Косметическая и парфюмерная продукция | 20.42/42.000 | отбор образцов | Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ от 23.11.2000 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ от 23.11.2000 |
| 64.2* |  | 20.42/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 22ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 |

| 64.3* | Косметическая и парфюмерная продукция | 20.42/08.169 | водородный показатель рН | ГОСТ 31460-2012 22ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.4* |  | 20.42/08.169 | массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 22ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31698-2013 |
| 64.5* |  | 20.42/08.149 | массовая доля общей щелочи | ТНПА на виды продукции ГОСТ 31460-2012 | ГОСТ 29188.5-91, стр.4 |
| 64.6* |  | 20.42/12.042 | коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, стр.3 |
| 64.7* |  | 20.42/12.042 | термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91стр.3 |
| 64.8* |  | 20.42/11.116 | стойкость запаха |  | ГОСТ 17237-93, стр .3 |
| 64.9* |  | 20.42/12.042 | прозрачность |  | ГОСТ 17237-93стр 3 |
| 64.10* |  | 20.42/08.031 | крепость |  | ГОСТ 3639-79 |
| 64.11* |  | 20.42/08.149 | массовая доля стериановокислого цинка или магния | ГОСТ 31460-2012 | ГОСТ 28768-90, стр. 6 |
| 64.12* |  | 20.42/12.042 | степень компактности |  | ГОСТ 28768-90, стр .9 |
| 64.13* |  | 20.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31649-2012 | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |
| 64.14* |  | 20.42/08.149 | карбонильное число | ГОСТ 31460-2012 | ГОСТ 31649-2012 п.6.6 |
| 64.15* |  | 20.42/06.036 | индекс токсичности | МР №29ФЦ/394-2002, утв. МЗ РФ от 29.01.2002г ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 22ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 МР №29ФЦ/394-2002, утв. МЗ РФ от 29.01.2002г |
| 65.1** | Алюминиевые изделия и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 24.42/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 17151-82019 СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 17151-2019 стр. 58. СТБ 469-2019, стр. 15. |
| 65.2* |  | 24.42/12.042 | показатели внешнего вида | ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 | ГОСТ 17151-2019,стр. 51 СТБ 469-2019, стр. 12 |
| 65.3* |  | 24.42/08.08224.42/08.16924.42/08.032 24.42/08.035 | Приготовление вытяжек | СТБ 469-2019 СТБ 469-99 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. №299 23ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр. 16 |
| 65.4* |  | 24.42/08.082 | бор | СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4 |
| 65.5* |  | 24.42/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |

| 65.6* | Алюминиевые изделия и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 24.42/08.032 24.42/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам железо, кадмий калий, кальций кобальт, кремний литий, магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро, стронций сурьма, теллур титан, хром цинк, мышьяк | СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.7* |  | 24.42/12.042 | прочность соединения ручек с корпусом | СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | СТБ 469-2019, стр. 16 |
| 65.8* |  | 24.42/12.042 | водонепроницаемость |  |  |
| 65.9* |  | 24.42/12.042 | устойчивость изделий |  | СТБ 469-2019, стр. 16 |
| 65.10* |  | 24.42/12.042 | отсутствие течи | ГОСТ 17151-2019 | ГОСТ 17151-2019, стр. 58 |
| 65.11* |  | 24.42/12.042 | прочность крепления и жесткость арматуры |  |  |
| 65.12* |  | 24.42/12.042 | термическая стойкость | ГОСТ 17151-2019 | ГОСТ 17151-2019, стр. 56 |
| 65.13* |  | 24.42/12.042 | коррозионная стойкость |  | ГОСТ 17151-2019, стр. 63 |
| 66.1* | Изделия с антипригарным покрытием . | 24.42/42.000 | отбор образцов | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г, стр. 4 |
| 66.2* |  | 24.42/11.116 | органолептические показатели |  | МУ №3043-84, утв.МЗ от 14.06.1984г стр. 8 |
| 66.3* |  | 24.42/08.158 24.42/08.169 24.42/08.082 24.42/08.032 24.42/08.035 | Приготовление вытяжек | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ №1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |
| 66.4* |  | 24.42/08.158 | фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005,№ 251,стр. 18. |
| 66.5* |  | 24.42/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 66.6* |  | 24.42/08.158 24.42/08.082 24.42/08.159 | формальдегид |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып.1, Мн., 1993г., стр. 108 |
| 66.7* |  | 24.42/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 |

| 66.8* | Изделия с антипригарным покрытием . | 24.42/08.158 | метанол | СанПиН утв. постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.9* |  | 24.42/08.158 | бутанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46. Инструкция №4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №256, стр.44. |
| 66.10* |  | 24.42/08.158 | ксилол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 257, стр. 86. |
| 66.11* |  | 24.42/08.158 | пропанол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256,стр.38 |
| 66.12* |  | 24.42/08.158 | изопропанол |  |  |
| 66.13* |  | 24.42/08.158 | изобутанол |  |  |
| 66.14* |  | 24.42/08.032 24.42/08.035 | Свинец, цинк Хром, железо Медь, алюминий Никель, кобальт титан |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 66.15* |  | 24.42/12.042 | термостойкость покрытия | ГОСТ 17151-2019 | ГОСТ 17151-81, стр. 2019 |
| 66.16* |  | 24.42/12.042 | неприлипаемость |  |  |
| 67.1* | Изделия керамические, и другие аналогичные изделия. | 24.49/42.000 | отбор образцов | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003, стр. 7 |
| 67.2* |  | 24.49/12.042 | показатели внешнего вида |  | СТБ 841-2003, стр. 3 |
| 67.3* |  | 24.49/08.032 24.49/08.03524.49/12.04224.42/08.08224.49/08.169 | Приготовление вытяжек |  | СТБ 841-2003 ГОСТ 25185-93 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 67.4* |  | 24.49/12.042 | прочность крепления приставных деталей |  | СТБ 841-2003, стр. 8 |
| 67.5* |  | 24.49/12.042 | вместимость изделий |  |  |

| 67.6* | Изделия керамические, и другие аналогичные изделия. | 24.49/12.042 | водонепроницаемость | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003, стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.7* |  | 24.49/12.042 | водопоглощение |  |  |
| 67.8* |  | 24.49/12.042 | прочность сцепления красок и ангобов |  |  |
| 67.9* |  | 24.49/12.042 | механическая прочность плоских изделий |  |  |
| 67.10* |  | 24.49/12.042 | устойчивость на плоской поверхности |  |  |
| 67.11* |  | 24.49/12.042 | термостойкость |  |  |
| 67.12* |  | 24.49/08.032 24.49/08.035 | свинец | СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 25185-93 ГОСТ 31870-2012 МУ 01-19\47-11 |
| 67.13* |  | 24.49/12.042 | мышьяк |  | МУ № 1856-78 утв. МЗ СССР от 02.06.1978,с. 16. |
| 67.14* |  | 24.42/08.082 | бор |  | ГОСТ 31870-2012 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4 |
| 67.15* |  | 24.49/08.169 | Фтор | СТБ 469-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4386-89 |
| 67.16* |  | 24.49/08.032 24.49/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам железо- кадмий калий, кальций кобальт, кремний литий, магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро, стронций сурьма, теллур титан, хром цинк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 25185-93 |
| 68.1** | Изделия из мельхиора, нейзильбера, латуни и бронзы и другие из аналогичного материала. | 24.45/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанНиН,утв. Постановлением МЗРБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24320-2018, стр. 9 ГОСТ 24308-2018, стр. 7 |
| 68.2* |  | 24.45/ | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 68.3* |  | 24.45/12.042 | показатели внешнего вида |  | ГОСТ 24320-2018, стр. 10 ГОСТ 24308-2018, стр. 8 |
| 68.4* |  | 24.45/12.042 | прочность крепления арматуры |  | ГОСТ 24320-2018, стр. 7 ГОСТ 24308-2018, стр. 9 |

| 68.5* | Изделия из мельхиора, нейзильбера, латуни и бронзы и другие из аналогичного материала. | 24.45/12.042 | герметичность изделий | ГОСТ 24308-2018 | ГОСТ 24320-2018, стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.6* |  | 24.45/12.042 | устойчивость на горизонтальной поверхности |  | ГОСТ 24308-2018, стр. 7 |
| 68.7* |  | 24.45/12.042 | симметричность расположения деталей |  | ГОСТ 24308-2018, стр. 6 |
| 68.8* |  | 24.45/12.042 | стабильность внешнего вида при контакте с пищевыми продуктами |  | ГОСТ 24308-2018, стр. 7 |
| 68.9* |  | 24.45/12.042 | стабильность органолептических свойств пищевых продуктов после контакта с изделиями | ГОСТ 24308-2018 | ГОСТ 24308-2018, стр. 7 |
| 68.10* |  | 24.45/12.042 | вместимость |  | ГОСТ 24320-2018,стр. 10 |
| 68.11* |  | 24.45/12.042 | коррозионная стойкость |  | ГОСТ 24320-2018,стр. 11 |
| 68.12* |  | 24.45/12.042 | стойкость к действию модельной среды |  | ГОСТ 24308-2018, стр. 7 |
| 68.13* |  | 24.45/12.042 | мышьяк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ГОСТ 24308-2018 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78 , утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 68.14* |  | 24.45/08.082 | бор |  | МУ № 1856-78 , утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 |
| 68.15* |  | 24.45/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 68.16* |  | 24.45/08.032 24.45/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам железо- кадмий, калий кальций, кобальт кремний, литий магний, марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро, стронций сурьма, теллур титан, хром цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 69.1* | Изделия из стекла | 23.13/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 32131-2013 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 30407-2019, стр. 11 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 32131-2013 |
| 69.2* |  | 23.13/12.042 | показатели внешнего вида | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 | ГОСТ 30407-2019, стр. 4 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 32131-2013 |
| 69.3* |  | 23.13/ | Приготовление вытяжек | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 25185-93 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ №1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр. 16 |
| 69.4* | Изделия из стекла | 23.13/12.042 | непаралельность края плоскости дна | ГОСТ 30407-2019 | ГОСТ 30407-2019, стр. 13 |
| 69.5* |  | 23.13/12.042 | овальность края |  |  |
| 69.6* |  | 23.13/12.042 | разнотолщинность стенок |  |  |
| 69.7* |  | 23.13/12.042 | термостойкость | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 25535-2013 | ГОСТ 30407-2019, стр. 15 ГОСТ 25535-2013 ГОСТ 5717.1-2014 |
| 69.9* |  | 23.13/12.042 | кислотостойкость | ГОСТ 5717.1-2014 | ГОСТ 5717.1-2014 |
| 69.10* |  | 23.13/12.042 | кислотостойкость декоративного покрытия | ГОСТ 30407-2019 | ГОСТ 30407-2019, стр. 16 |
| 69.11* |  | 23.13/12.042 | прочность крепления приставных деталей |  |  |
| 69.12* |  | 23.13/12.042 | прочность закрепления декоративного покрытия |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.5. |
| 69.13* |  | 23.13/12.042 | мышьяк | СанПиН утв.постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ГОСТ 30407-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 69.14* |  | 23.13/08.082 | бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 |
| 69.15* |  | 23.13/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 69.16* |  | 23.13/08.032 23.13/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам, железо, кадмий калий, кальций кобальт, кремний литий, магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро стронций сурьма, теллур титан, хром цинк |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 25185-93 |
| 70.1** | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/42.000 | отбор образцов | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 СТБ 1015-97 | ГОСТ 18321-73 СТБ 1015-97, стр. 9 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184, стр .26 |
| 70.2* |  | 22.29/12.042 | показатели внешнего вида | СТБ 1015-97 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184, стр.27 МР № 124-0010 утв. МЗ РБ от 13.11.2000г., стр. 6 МУ № 1833-78 утв. МЗ РБ от 03.04.1978г, стр. 8 |

| 70.3* | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/11.116 | органолептические показатели | МР № 124-0010 от 13.11.2000г. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184, стр.31 МР № 124-0010 утв. МЗ РБ от 13.11.2000г ., стр. 11 МУ № 1833-78 утв. МЗ РБ от 03.04.1978г, стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.4* |  | 22.29/ | Приготовление вытяжек |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 70.5* |  | 22.29/12.042 | миграция красителей | СТБ 1015-97 | СТБ №1015-97, стр. 11 МУ № 1833-78 утв. МЗ РБ от 03.04.1978г , стр. 8 |
| 70.6* |  | 22.29/12.042 | стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97, стр. 12 |
| 70.7* |  | 22.29/12.042 | химическая стойкость |  |  |
| 70.8* |  | 22.29/08.158 22.29/08.82 22.29/08.159 | формальдегид | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30255-2014, стр. 11 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 25617-83 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184, стр.88 МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 МУ №3900-85 , утв. МЗ СССР от 31.05.1985г |
| 70.9* |  | 22.29/08.158 | бутилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г., ч.3, стр.92. |
| 70.10* |  | 22.29/08.158 | ацетон | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 |
| 70.11* |  | 22.29/08.158 | фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18. |

| 70.12* | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/08.158 | бутанол | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.13* |  | 22.29/08.158 | метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |
| 70.14* |  | 22.29/08.158 | бензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38. МУ 4477-87 утв. МЗ СССР, 1988г |
| 70.15* |  | 22.29/08.158 | толуол |  |  |
| 70.16* |  | 22.29/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  |  |
| 70.17* |  | 22.29/08.158 | гексан |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256,стр.44 |
| 70.18* |  | 22.29/08.158 | гептан |  |  |
| 70.19* |  | 22.29/08.158 22.29/12.042 | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУ № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 |
| 70.20* |  | 22.29/12.042 | гексаметилен диамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184,стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г (Сборник МР Т1, Киев, 1982г) |
| 70.21* |  | 22.29/08.158 | этилацетат |  | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г, ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №256,стр.44 |

| 70.22* | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/08.158 22.29/08.156 22.29/08.162 | стирол | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.23* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | акрилонитрил |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г МУ № 268, утв. МЗ РБ от 24.09.1992г, Мн, вып.1, 93 г, стр.137. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр.76 |
| 70.24* |  | 22.29/08.158 | дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. |
| 70.25* |  | 22.29/08.158 | диоктилфталат |  |  |
| 70.26* |  | 22.29/08.158 | диметилтерефталат |  | МВИ МН №2367-2005, утв. МЗ РБ от 17.10.2005г МУ 2704-83 от 21.04.83 |
| 70.27* |  | 22.29/08.158 | пропанол |  | МВИ № 1.4.25 1.4.31 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.87.21.4.136.4 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.46 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256,стр.38 МУ 2902-83 утв МЗ СССР от 06.09.1983г |
| 70.28* |  | 22.29/08.158 | изопропанол |  |  |
| 70.29* |  | 22.29/08.158 | изобутанол |  |  |
| 70.30* |  | 22.29/08.158 | этилбензол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г., ч.1, стр.38 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 257,стр.86 |
| 70.31* |  | 22.29/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.599-96, МЗ РБ МУ 2563- МЗ СССР 12.07. 1982 |
| 70.32* |  | 22.29/08.158 | эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18 |
| 70.33* |  | 22.29/08.159 | бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |

| 70.34* | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/08.158 | метилметакрилат | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр 76 МУК 2.3.3.052-96 от 15.03.1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.35* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 76 |
| 70.36* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | альфа-метилстирол |  | Инструкция № 1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр 76 |
| 70.37* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | кумол (изопропилбензол) |  | Инструкция №.1.10.14-91-2005 , утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр.76 |
| 70.38* |  | 22.29/08.158 22.29/08.082 | винилацетат |  | МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 ГОСТ 22648-77 |
| 70.39* |  | 22.29/08.158 | винилхлорид |  | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |
| 70.40* |  | 22.29/08.158 22.29/12.042 | этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279 Инструкция №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85 МЗ СССР, 1985г Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ , 2005г |
| 70.41* |  | 22.29/08.158 | метиленхлорид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.05.2005, № 256стр 44 |
| 70.42* |  | 22.29/08.158 | метилацетат |  | Инструкция №4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.05.2005, № 256, стр.44 |
| 70.43* |  | 22.29/08.162 | хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57 |
| 70.44* |  | 22.29/08.03222.29/08.035 | Алюминий, барий Бериллий, бор Ванадий, висмут вольфрам железо, кадмий, калий кальций, кобальт кремний, литий магний, марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро стронций, сурьма теллур, титан хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 70.45* | Изделия из полимерных материалов . | 22.29/08.169 | фтор | СанПиН утв постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 СанПиН утв постан. МЗ РБ 20.12.2012г №200 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4386-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.46* |  | 22.29/12.042 | мышьяк |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,,с.16. |
| 70.47* |  | 22.29/08.082 | бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4 |
| 70.48.* |  | 22.29/08.158 | диметилфталат |  | МУК 4.1.738-99 МЗ РФ от 10.04.1999 г |
| 70.49* |  | 22.29/08.158 | диэтилфталат |  |  |
| 71.1** | Изделия стальные | 24.45/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 28973-91 СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ГОСТ 27002-86, стр. 8 ГОСТ 24788-2001, стр. 8 ГОСТ 20558-82, стр. 7 ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87), стр. 3 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 2 СТБ 98-2008 стр. 6 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 стр. 9. |
| 71.2* |  | 24.45/ | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 27002-86, ГОСТ 24788-2001, ГОСТ 20558-82, стр. 7 ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87), МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 71.3* |  | 24.45/12.042 | показатели внешнего вида | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 28973-91 СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ГОСТ 27002-86, стр. 9 ГОСТ 24788-2001, стр. 6 ГОСТ 20558-82, стр. 4 ГОСТ 28973-91, стр. 3 СТБ ГОСТ Р 51687-2003, стр.7 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978 стр.3 СТБ 98-2008, стр. 7 |
| 71.4* |  | 24.45/12.042 | вместимость | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 | ГОСТ 27002-86, стр. 9 ГОСТ 24788-2001, стр. 8 ГОСТ 20558-82, стр. 8 |
| 71.5* |  | 24.45/12.042 | прочность крепления арматуры |  | ГОСТ 27002-86, стр. 9 ГОСТ 24788-2001, стр. 12 ГОСТ 20558-82, стр. 9 |
| 71.6* |  | 24.45/12.042 | устойчивость на горизонтальной поверхности | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 20558-82 | ГОСТ 27002-86, стр. 9 ГОСТ 20558-82, стр. 4 |
| 71.7* |  | 24.45/12.042 | коррозионная стойкость | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 | ГОСТ 27002-86, стр. 11 ГОСТ 28973-91, стр. 13 |
| 71.8* |  | 24.45/12.042 | коррозионная стойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 24788-2001 | ГОСТ 24788-2001, стр. 9 |
| 71.9* |  | 24.45/12.042 | устойчивость крышек при наклоне | ГОСТ 20558-82 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 | ГОСТ 20558-82, стр. ГОСТ 27002-86, стр. ГОСТ 24788-2001, стр. 12 |
| 71.10* |  | 24.45/12.042 | водопроницаемость | ГОСТ 20558-82 | ГОСТ 20558-82, стр. 8 |
| 71.11* |  | 24.45/12.042 | мышьяк | СанПиН утв постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 24295-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |

| 71.12* | Изделия стальные | 24.45/08.082 | -бор | СанПиН утв постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 24295-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 ГОСТ 24295-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.13* |  | 24.45/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 71.14* |  | 24.45/08.03224.45/08.035 | Алюминий, барий бериллий бор, ванадий висмут, вольфрам железо, кадмий, калий, кальций, кобальт кремний литий, магний марганец, медь молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 71.14* |  | 24.45/08.03224.45/08.035 | ртуть свинец селен серебро стронций сурьма теллур титан хром цинк | СанПиН утв постан МЗ РБ 30.12.2014г №119 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 24295-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 |
| 72.1** | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 25749-2005 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постан. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251 | ГОСТ 25749-2005 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр.7 |
| 72.2* |  | 24.45/12.042 | показатели внешнего вида |  | ГОСТ 25749-2005, стр. 4 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005.,утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251 , стр. 4 |
| 72.3* |  | 24.45/11.116 | органолептические показатели |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 4,28 |
| 72.4* |  | 24.45/ | Приготовление вытяжек |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 72.5* |  | 24.45/08.158 24.45/08.82 24.45/08.159 | формальдегид | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постан. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251. СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 |

| 72.6* | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/08.158 | фенол | СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.7* |  | 24.45/08.158 | о-,м-,п-ксилолы |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, ,с. 86. |
| 72.8* |  | 24.45/08.158 | ацетон |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44 |
| 72.9* |  | 24.45/08.158 | этилбензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 с. 76. |
| 72.10* |  | 24.45/08.158 | метанол |  | МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |
| 72.11* |  | 24.45/08.158 | бутанол | СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. |
| 72.12* |  | 24.45/08.158 | пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.38. |
| 72.13* |  | 24.45/08.158 | изопропанол |  |  |
| 72.14* |  | 24.45/08.158 | изобутанол |  |  |
| 72.15* |  | 24.45/08.158 24.45/12.042 | эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251. |
| 72.16* |  | 24.45/12.042 | мышьяк |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978стр16 |
| 72.17* |  | 24.45/08.082 | бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр4 |
| 72.18* |  | 24.45/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 72.19* |  | 24.45/08.032 24.45/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам, железо- кадмий калий, кальций кобальт, кремний литий, магний марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель, ниобий олово, ртуть свинец, селен серебро, стронций сурьма, теллур титан, хром цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 72.20* | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/12.042 | качество поверхности крышек | ГОСТ 25749-2005 | ГОСТ 25749-2005, стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.21* |  | 24.45/12.042 | качество лакокрасочного покрытия на внутренней и наружной поверхности |  |  |
| 72.22* |  | 24.45/12.042 | химическая стойкость лакокрасочного покрытия |  |  |
| 72.23* |  | 24.45/12.042 | стойкость лакокрасочного покрытия на внутренней поверхности | ГОСТ 25749-2005 | ГОСТ 25749-2005, стр. 5 |
| 73.1* | Изделия из фарфора и фаянса и др. | 23.49/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 | ГОСТ 18321-73 |
| 73.2* |  | 23.49/12.042 | показатели внешнего вида |  | ГОСТ 28390-89, стр. 3 ГОСТ 28391-89, стр. 4 |
| 73.3* |  | 23.49/ | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89 ГОСТ 25185-93 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 73.4* |  | 23.49/12.042 | водопоглощение |  | ГОСТ 28390-89, стр. 10 ГОСТ 28391-89, стр. 12 |
| 73.5* |  | 23.49/12.042 | устойчивость на горизонтальной поверхности |  | ГОСТ 28390-89, стр. 8 ГОСТ 28391-89, стр. 9 |
| 73.6* |  | 23.49/12.042 | крепление приставных деталей |  |  |
| 73.7* |  | 23.49/12.042 | механическая прочность плоских изделий | ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 | ГОСТ 28390-89, стр. 8 ГОСТ 28391-89, стр. 10 |
| 73.8* |  | 23.49/12.042 | Кислотостойкость | ГОСТ 24970-88 | ГОСТ 24970-88 |
| 73.9* |  | 23.49/12.042 | мышьяк | СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 73.10* |  | 23.49/08.082 | бор | СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 |
| 73.11* |  | 23.49/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |

| 73.12* | Изделия из фарфора и фаянса и др. | 23.49/08.032 23.49/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам, железо- кадмий, калий кальций, кобальт кремний, литий магний, марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель | СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.49/08.032 23.49/08.035 | алюминий барий бериллий, бор ванадий, висмут вольфрам,железо- кадмий, калий кальций, кобальт кремний, литий магний, марганец медь, молибден мышьяк, натрий никель |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 74.1** | Изделия из чугуна черного . | 24.45/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2007 СТБ 98-2008 | СТБ 300-2007, стр. 5 СТБ 98-2008, стр. 6 ГОСТ 24303-80 стр. 7 |
| 74.2* |  | 24.45/12.042 | показатели внешнего вида |  | ГОСТ 24303-80, стр. 7 СТБ 300-2007, стр. 3 СТБ 98-2008, стр. 3 |
| 74.3* |  | 24.45/ | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2007 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,,с. 16 | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2007 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,,с. 16 |
| 74.4* |  | 24.45/12.042 | вместимость | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2007 | ГОСТ 24303-80, стр. 7 СТБ 300-2007, стр.6 |
| 74.5* |  | 24.45/12.042 | водонепроницаемость | СТБ 300-2007 | СТБ 300-2007стр. 16 |
| 74.6* |  | 24.45/12.042 | устойчивость на горизонтальной поверхности | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2007 СТБ 98-2008 | ГОСТ 24303-80, стр. 8 СТБ 300-2007, стр. 6 СТБ 98-2008, стр. 7 |
| 74.7* |  | 24.45/12.042 | прочность крепления арматуры | ГОСТ 24303-80 СТБ 98-2008 | ГОСТ 24303-80, стр. 8 СТБ 98-2008, стр. 7 |
| 74.8* |  | 24.45/12.042 | герметичность изделий | СТБ 98-2008 | СТБ 98-2008, стр. 7 |
| 74.10 |  | 24.45/12.042 | химическая стойкость эмалевого покрытия | ГОСТ 24303-80 | ГОСТ 24303-80, стр. 8 |
| 74.11* |  | 24.45/12.042 | мышьяк | ГОСТ 24303-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 74.12* |  | 24.45/08.082 | бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с.. 4 ГОСТ 24295-80 |
| 74.13* |  | 24.45/08.169 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 74.14* |  | 24.45/08.032 24.45/08.035 | Алюминий, барий Бериллий, бор Ванадий, висмут Волфрам, железо- кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 74.14* | Изделия из чугуна черного . | 24.45/08.032 24.45/08.035 | калий кальций кобальт кремний литий магний марганец медь молибден мышьяк натрий никель ниобий олово ртуть свинец селен серебро стронций сурьма теллур титан хром цинк | ГОСТ 24303-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1** | Изделия из резины | 22.19/42.000 | отбор образцов | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 5 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г., стр. 5 |
| 75.2* |  | 22.19/11.116 | органолептические показатели | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г., стр. 5 Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 5 |
| 75.3* |  | 22.19/ | Приготвление вытяжек | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 75.4* |  | 22.19/12.042 | тиурам Д | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.17 |
| 75.5* |  | 22.19/12.042 | каптакс |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.24 |
| 75.6* |  | 22.19/12.042 | сульфенамид С |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.24 |
| 75.7* |  | 22.19/12.042 | дифенилгуанидин |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.31 |
| 75.8* |  | 22.19/12.042 | ионол |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 258, стр.33 |
| 75.9* |  | 22.19/12.042 | цимат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, с. 17 |
| 75.10* | Изделия из резины . | 22.19/12.042 | неозон -Д | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 33 |
| 75.11* |  | 22.19/08.158 | дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. |
| 75.12* |  | 22.19/08.158 | диоктилфталат |  |  |
| 75.13* |  | 22.19/08.32 22.19/08.35 | цинк | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 54 ГОСТ 31870-2012 |
| 75.14* 75.14 |  | 22.19/08.158 22.19/08.156 22.19/08.162 | стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58 |
| 75.15* |  | 22.19/08.158 | этилбензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 76. |
| 75.16* |  | 22.19/08.158 | толуол |  | МВИ № 1.4.21.2 1.4.54.2 1.4.33 1.4.69.3 1.4.83, 1.4.55.21.4.102.2 утв. МПРиООС РБ, 23.12.1996г. ч.1, стр.38 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. |
| 75.17* |  | 22.19/08.158 | бензол |  |  |
| 75.18* |  | 22.19/08.158 | ксилол |  |  |
| 75.19* |  | 22.19/08.158 | этилацетат | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ № 1.4.7 1.4.24,2 1.4.27 1.4.86 1.4.134.3, утв. МПРиООС РБ, 1998г., ч.3, стр.92. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 44. |
| 75.20* |  | 22.19/08.158 22.19/08.162 | акрилонитрил |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г МУ № 268, утв. МЗ РБ от 24.09.1992г, Мн, вып.1, 93 г, стр.137 Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр.76 |
| 75.21* |  | 22.19/08.158 | диметилформамид |  | «Определение диметилформамида в воздухе». Т.В. Соловьева и В.А. Хрусталева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, М., Медицина, 1974г., стр. 257 МУ № 11-12-26-96 утв. МЗ РБ от 03.06.1996г |
| 75.22* |  | 22.19/06.036 | раздражающее и сенсибилизирующее действия | МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. | МУ № 48-9405 утв.МЗ РБ 30.06.1994г. |
| 75.23* | Изделия из резины . | 22.19/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г |
| 76.1* | Синтетические моющие и чистящие средства | 20.41/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 25644-96 МУ №4548-87, утв. МЗ СССР от 31.12.1987г ГОСТ 32479-2013 | ГОСТ 25644-96, стр. 2 СТБ 1675-2006 ГОСТ 32479-2013 МУ № 4548-87 утв. МЗ СССР от 31.12.1987г, стр. 6 |
| 76.2* |  | 20.41/12.042 | показатели внешнего вида | ГОСТ 25644-96 | ГОСТ 25644-96, стр. 2 |
| 76.3* |  | 20.41/11.116 | органолептические показатели |  |  |
| 76.4* |  | 20.41/08.169 | показатель рН | ГОСТ 25644-96 МУ 1109-73 утв. МЗ СССР от 23.10.1973г МУ № 4548-87 утв. МЗ СССР от 31.12.1987г ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 76.5* |  | 20.41/08.169 | рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ГОСТ 32443-2013 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 76.8* |  | 20.41/06.036 | индекс токсичности | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 МР № 29ФЦ /4746 от 27.12.2001 | МР № 29ФЦ /4746 от 27.12.2001 |
| 76.9* |  | 20.41/08.158 | м.д. метанола | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 Инструкция № 1.1.10-14-93-2005 утв. МЗ РБ от 28.12.2005, №265. | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 30536-97 ГОСТ Р 51698-2001 |
| 77.1** | Мыла хозяйственные и туалетные твердые и жидкие | 20.41/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 790-89 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 790-89 стр. 2 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-95 |
| 77.2* |  | 20.41/12.042 | показатели внешнего вида | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 28546-2014, стр. 2 ГОСТ 30266-95, стр. 4 |
| 77.3* |  | 20.41/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 790-89, стр. 3 |
| 77.8* |  | 20.41/08.169 | показатель рН | ГОСТ 31696-2012 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 77.9* |  | 20.41/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 | ГОСТ 33506-2015 |

| 78.1* | Cредства личной гигиены (подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые), гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические ( с пропиткой и без), бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки, туалетная бумага, вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.д. | 17.11/12.042 17.29/12.042 | внешний вид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.2* |  | 17.11/11.116 17.29/11.116 | органолептика вытяжки: внешний вид, запах |  | МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184. |
| 78.3* |  | 17.11/08.158 17.29/08.158 | формальдегид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 |
| 78.4* |  | 17.11/ 17.29/ | Приготовление вытяжек |  | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 Раздел 12, п.5 |
| 78.5* |  | 17.11/08.032 17.29/08.035 | свинец цинк хром кобальт кадмий медь марганец железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 78.6* |  | 17.11/08.158 17.11/08.156 17.11/08.162 17.29/08.158 17.29/08.156 17.29/08.162 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257 стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ от 8.12.2005,№277с.56,58 |
| 78.7* |  | 17.11/08.169 17.29/08.169 | водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 |
| 78.8* |  | 17.11/12.042 17.29/12.042 | реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81 п 3.10 |
| 78.9* |  | 17.11/06.036 17.29/06.036 | -индекс токсичности | СанПиН№1.1.12-14-2003 утв. МЗ РБ от 27.08.2003, пост.№96 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г |

Исследование воздуха рабочей зоны

| 79.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Аммиака | 8ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5910-2017, СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб и определение концентрации Серы диоксида (ангидрид сернистый) |  | МВИ МН 5858-2017 МВИ. МН 3485-2010 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.3** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) |  | МВИ МН 5822-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.4** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Карбоната натрия (диНатрий карбонат) |  | МВИ.БР 358-2019 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.5** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диФосфора пентаоксида (ангидрид фосфорный) |  | МВИ.МН 5810-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.6** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Азота диоксида (Оксиды азота) |  | МВИ.МН 5914-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.8** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Ацетальдегида |  | МВИ.МН 5986-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.9** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) |  | МВИ.МН 6325-2020 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.11** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Этилцеллозольва (2-Этоксиэтанол) |  | МВИ.БР 353-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Органической пыли зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки); Пыли свиноводческого производства; Пыли птицеводческого производства; Пыли животноводческого производства и др. (по белку) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5920-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.13** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бензина | Фактическое значение | МУ № 4167-86 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.14** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бензола | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6101-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.15** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бутилацетата | Фактическое значение | МУ № 4201-86 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.16** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Гидрохлорида (водорода хлорид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6038-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Хлорэтена (винилхлорид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1889-2020 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.18** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) |  | МВИ.МН 6264-2020 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.20** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Дибутилбензол-1,2-дикарбоната (дибутилфталат) | Фактическое значения | МУ № 2222-80 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.21** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бис(3-метил-гексил)бензол-1,2-дикарбоната (диоктилфталат) |  | МУ № 2222-80 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.22** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Этоксиэтана (диэтиловый эфир) |  | МУ № № 2343 –81 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.23** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Проп-2еновой кислоты (кислота акриловая) |  | МУ № 2566-82 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.24** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-Метилпроп-2-еновой кислоты (кислота метакриловая) |  | МУ № 2566-82 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.25** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Серной кислоты | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.26** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Этановой кислоты (кислота уксусная) |  | МВИ.БР 356-2019 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 9.27** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6101-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.28** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Канифоли |  | МВИ.МН 5904-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.29** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Кремния диоксида |  | МВИ.БР 323-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.30** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.107 100.12/08.107 100.10/08.156100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Аэрозоля минеральных масел (масла минеральные нефтяные) |  | МВИ.БР 317-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
|  |  |  |  | Фактическое значение | ТУ № 1292-75 МУ № 2896-83 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.31** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Метил-2-метилпроп-2-еноата (метилметакрилат) |  | МУ № 1493-76 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.32** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Натрия хлорида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6135-2019 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.33** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Озона |  | МВИ.МН 6091-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.34** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Титана |  | МВИ.БР 354-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.35** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Пыль (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др.) |  | МВИ. МН 5842-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.36** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Пыли биотехнологической кормовой добавки «Провит» | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1621-2001 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.37** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации (1-Метилэтил) Бензола (кумол) | Фактическое значение | МУ № 4169-86 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.38** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Ртути, неорганических соединений ртути (по ртути) |  | МУ № 4188-86 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
|  |  |  |  | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | М 03-06-2004 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.39** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Сольвента-нафта (в пересчете на С) | Фактическое значение | МУ № 3974-85 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.40** |  | 100.10/42.000 00.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Этенилбензола (стирола) |  | МУ № 4167-86 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.41** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (спирт бутиловый) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6250-2020 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.42** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Метанола (спирт метиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.43** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Этанола (спирт этиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 МВИ.ГМ 1751-2019 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.44** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6250-2020 МВИ.ГМ 1751-2019 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.45** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Пропан-1-ол (спирт пропиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.46** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации 2-метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.47** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфида (сероводород) |  | МВИ.БР 357-2019 МВИ.МН 3485-2010 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.49** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Метилбензола (толуол) |  | МВИ.МН 6101-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.50** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Трихлорэтена (трихлорэтилен) | Фактическое значение | МУ № 2768-83 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.51** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) |  | МУ № 2768-83 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.52** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб и определение концентрации Углерода оксида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. МН 3485-2010, СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 9.53** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Уайт-спирита (в пересчете на С) | Фактическое значение | МУ № 5284-90 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.54** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Углеводородов предельных (алифатические преде-льные (С1-С10) (в пересчете на С) |  | МУ № 2328-81 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.55** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Формальдегида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.БР 322-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.56** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Гидроксибензола (фенол), фенолформальдегидной смолы (по фенолу) |  | МВИ.ГМ 1752-2019 МВИ.МН 6064-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ № 4590-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.57** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Хлора диоксида |  | МУ № 4573-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.58** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Щелочи едкой (в пересчете на NaOH) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5866-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.59** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Этилацетата | Фактическое значение | МУ № 4201-86 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 79.60** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Этилбензола | Фактическое значение | МУ № 4167-86 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.61** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Эпоксиэтана (этилена оксид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1726-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.62** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Этан-1,2-диола (этиленгликоль) | Фактическое значение | МУ № 3999-85 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.63** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Марганца и его соединений | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5831-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.64** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) | Фактическое значение | МУ 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18). ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.65** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации диХрома триоксид (по хрому (3+)) |  | МУ 4945-88 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.66** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Железа, Железа оксида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СаПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5831-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18). ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 79.67** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Никеля и его соединений (никель и смеси соединений никеля) (по никелю) | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.68** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Меди и соли меди (медь сульфат, медь хлорид (по меди) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5837-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.69** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Цинка и его соединений | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.70** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Кадмия и его неорганических соединения |  | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.71** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Свинца и его неорганических соединений (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу) свинцово-оловянные припои (по свинцу). | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5832-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88. |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.72** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Кобальта и его неорганических соединений | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. Пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.73** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | Отбор проб и определение концентрации Алюминия и его сплавов ( в пересчете на алюминий) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1775-2019 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88. |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГОСТ 12.1.005-88. |

| Исследование физических факторов |
| --- |
| 80.1.** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/ 35.067 | Шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот), непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 16.122.2011 №115 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Инструкция по применению № 009-2017 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» от 12.06.2018 9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.050-86 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка шума в производственных условиях» от 24.12.2010 № 109-1210 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 |
| 80.2** |  | 100.12/ 35.067 | Ультразвук, передающийся воздушным путем (уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500 16000 20000 25000 313500 40000 Гц) | ГОСТ 12.1.001-89 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.06.2013 №45 10ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.1.001-89 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки источников воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» от 12.12.2012 № 008-1112 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.06.2013 № 45 |
| 80.3** |  | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: постоянный (уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин»), непостоянный (эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16Гц и эквивалентный общий уровень) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 №121 11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка инфразвука в производственных условиях» от 24.12.2010 № 110-1210 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 МВИ.ГМ. 1694-2018 |

| 80.4** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/ 35.059 | Вибрация (общая и локальная): постоянная (средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни), непостоянная (эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни) | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 №132 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2004 Инструкция по применению «Методы гигиенической оценки вибрации (транспортной, транспортно-технологической, локальной) в производственных условиях» от 23.12.2013 № 013-1213 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки полной вибрации на рабочих местах водителей транспортных и транспортно-технологических средств» от 25.03.2014 № 001-0214 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.5** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 №23 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 |
| 80.6** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 |

| 80.7** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/ 35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 13ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.8** |  | 100.12/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 13ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 |
| 80.9** |  | 100.12/ 35.068 | Интенсивность инфракрасного излучения | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |

| 80.10** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/ 35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | ГН и СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 15ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.11** |  | 100.12/ 35.068 | Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м² облученность, Вт/м² | СанПиН 2.2.4.13-2-2006 16ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.031-81 |
| 80.12** |  | 100.12/ 35.063 | Освещение: искусственное (освещенность), естественное и совмещенное (коэффициент естественной освещенности) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест» СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 |
| 80.13** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/ 35.065, 35.060 | Параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |

| 81.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/ 35.067 | Шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот), непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012№ 191 Инструкция по применению № 009-2017 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» от 12.06.2018 9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 22283-2014 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка шума в населенных местах» от 24.12.2010 № 108-1210 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012№ 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.2** |  | 100.11/ 35.067 | Инфразвук: постоянный (уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин»), непостоянный (эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16Гц и эквивалентный общий уровень) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | МВИ.ГМ. 1694-2018 |
| 81.3** |  | 100.11/ 35.059 | Вибрация (общая): средние квадратические значения виброускорения, корректированные по частоте значения виброускорения и их логарифмические уровни | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка вибрации в населенных местах» № 107-1210 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 |

| 81.4** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/ 35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015 № 23 Инструкция по применению «Методы определения уровней электромагнитных излучений, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне» от 29.04.2013 № 006-0413 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых носимыми радиотелефонами и базовыми станциями» от 30.12.2008 № 225-1208 Инструкция по применению «Определение уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания» от 19.03.2010 № 082-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.5** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/ 35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Инструкция по применению «Измерение электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» от 19.03.2010г. № 081-0210 |
| 81.6** |  | 100.11/ 35.063 | Освещение: искусственное (освещенность), естественное и совмещенное (коэффициент естественной освещенности) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 81.7** |  | 100.11/ 35.065, 35.060 | Параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 25.08.2015 № 95 ГОСТ 30494-2011 и др.ТНПА | ГОСТ 30494-2011 |

| 82.1** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | СанПиН № 9-29-95 ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.5-95 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых носимыми радиотелефонами и базовыми станциями» от 30.12.2008 № 225-1208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.2** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 |
| 82.3** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышлен ной частоты (50 Гц), магнитная индукция | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. пост/ МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.6-95 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 |

| 82.4** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.7-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.5** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот), непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.1-95 |
| 82.6** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Интенсивность инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 18ГН , утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН№ 9-29.9-95 |
| 82.7** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.10-95 |
| 82.8** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м² облученность, Вт/м² | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.11-95 |
| 82.9** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.059 | Вибрация (общая и локальная): уровни виброускорения в октавных полосах частот, корректированные по частоте уровни виброускорения | СанПиН № 9-29-95 и ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.2-95 |

| 82.10** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Ультразвук, передающийся воздушным путем (уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500 16000 20000 25000 313500 40000 Гц) | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.3-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.11** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16Гц | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.4-95 |
| 63.38* | Ткани, полотна,, текстильные изделия. Изделия из пластмасс. Мебель. | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/ 35.069 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |

| 59.46* | Игры и игрушки | 32.40/ 35.068 | Напряженность электр. и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.6-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.47* |  | 32.40/ 35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 59.48* |  | 32.40/ 35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.5-95 |
| 59.49* |  | 32.40/ 35.068 | Интенсивность инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН№ 9-29.9-95 |
| 59.50 |  | 32.40/ 35.067 | Шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот), непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.1-95 |
| 59.51 |  | 32.40/ 35.059 | Вибрация (локальная): уровни виброускорения в октавных полосах частот, корректированные по частоте уровни виброускорения | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.2-95 |

| Радиометрические, дозиметрические измерения (исследования) |
| --- |
| 83.2.* | Пищевая продукция | 01.11, 01.12 01.13, 01.21 01.22, 01.23 01.24, 01.25 01.26, 10.11 10.12, 10.13 10.20, 10.31 10.32, 10.39 10.41, 10.42 10.51,10.52 10.61, 10.62 10.71, 10.72 10.73, 10.81 10.82, 10.83 10.84, 10.85 10.86, 10.89 11.01, 11.02 11.03, 11.04 11.05, 11.06 11.07/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 удельная активность стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 26.04.1999г.) ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением Главного гос.сан. врача РБ от 24.12.2004г. №152 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1181-2011 |
| 52.56* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 26.04.1999г. ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1181-2011 |
| 52.58.* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | суммарная альфа и бета-активность | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанПин 10-124 РБ 99, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 19.10.199г. № 46 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ ИСО 9697-2016 СТБ ИСО 9696-2020 . |
| 66.48.* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции. Стекло и изделия из стекла, изделия керамические. Прочая продукция, не включенная в другие группы | 23.13, 23.19 23.31, 23.32 23.42, 23.44 23.49, 23.51 23.52, 23.61 23.62, 23.63 23.64, 23.69 23.70, 23.99 08.11, 08.12 /04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009(02250) , утв. Министерством архитектуры и строительства РБ от 23.12.2011г. № 48 19ГН-20 «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 4498-2013 |
| 84.2.* | Древесина и изделия из древесины и пробки. Изделия из соломки и материалов для плетения | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 16.24, 16.29 02.20, 02.30 /04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН- 2.6.1.10-1-01-2001, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от11.01.2001 № 4) ТКП 45-2.04-133-2009(02250) , утв. Министерством архитектуры и строительства РБ от 23.12.2011г. № 48 19ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | МВИ.МН 1181-2011 |
| 80.14** | Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 26.60/04.056 100.12/04.056 | мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 31.12.03г. №223 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 19.11.03г. №138 Сан.ПиН 2.6.1.13-12-2005, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 22.08.05г.№ 115 СанПиН 2.6.1.8-12-2004, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 30.12.04г. №159 СанПиН 2.6.1.13-55-2005, утв. пост. Главного гос. сан. врача РБ от 28.12.05г. №273 СанПиН 2.6.1.13-25-2005 утв. пост. Главного гос. сан. врача РБ от 01.11.2005г. №223 СанПиН 2.6.3.12-6-2005, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 01.04.2005г. №38 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2015 №142 СанПиН 2.6.1.13-60-2005, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 30.12.2005г. № 284 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовлении и реализации металлолома», утв. пост. МЗ РБ от 11.03.2016 №42 СанПиН 2.6.4.13-22-2005, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 28.10.2005г. №158 СанПиН 2.6.4.13-29-2005 утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 14.11.2005г. №176 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 22.08.2005 №117 | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 |

| 80.14** | Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 26.60/04.056 100.12/04.056 | мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения. | СанПиН 2.6.1.8-9-2004, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 06.12.2004г. № 125 СанПиН 2.6.2.11-10-2005, утв. пост. Главного гос. сан. врача РБ от 05.07.2005г. № 89 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. пост. Главного гос. сан. врача РБ от 01.04.2005г. №36 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.8** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Здания и сооружения | 100.11 100.12 100.13/04.056 100.11 100.12 100.13/04.125 | мощность эквивалентной дозы гамма- излучения эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250), утв. приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 03.08.2009г. № 251 СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250), утв. приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 03.08.2009г. № 251 МВИ.МН 5011-2014, утв. ООО «Комплексная безопасность» от 20.08.2014г. МВИ.ГМ 1906-2020 |
| Вирусологические исследования, диагностика ВИЧ/СПИД |
| 52.61* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в тару, вода открытых водоемов. | 100.09 100.03 100.15/ 10.094 | -обнаружение РНК/ДНК возбудителей вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи (энтеровирусов, норовирусов I и II геногруппы, ротавирусов, аденовирусов, астровирусов, вирусов гепатита А и др.) методом ПЦР | Постановление МЗ РБ №120 от 22 ноября 2016 «О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 и от 15 декабря 2015 г. № 123» Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» , утвержденные постановлением МЗ РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. постановлением МЗРБ от 05.12.2016 №122 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция по лабораторной диагностике энтеровирусных инфекций. Утв. МЗРБ от12.04.2005г. №133-1204 Инструкция по применению «Инструкция по санитарно-вирусологическому контролю пищевых продуктов.», утв. пост. МЗРБ,№ 123-1005 от 28.12.2005. Инструкция по применению «Лабораторный контроль за возбудителями вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи..», утв. МЗРБ от 13.06.2013г. №002-0213 Инструкция по применению «Инструкция по санитарно-вирусологическому контролю водных объектов.», утв. МЗРБ от 12.04.2005 №134-1204 Инструкция по применению «Методы контроля качества пищевых продуктов по вирусологическим показателям», .утв.МЗ РБ 11.06.2009г. №166-1208 Инструкция по применению «Алгоритм санитарно-вирусологического контроля питьевой воды», утв. МЗРБ 25.03.2014г .№021-1213 Инструкция по применению «Алгоритм индикации вирусной контаминации и оценки вирусологической безопасности пищевой продукции», утв. МЗРБ 19.12.2018 №010-1118 |

| 92.1* | Мазки из носа, из носоглотки, смыв из носовой полости, аспират из носоглотки, трахеальный аспират, бронхиоальвеолярный лаваж, биоптат легочной ткани, ткань легкого или трахеи, взятая post mortum | 101.15 101.12 101.16/ 10.094 | Обнаружение и идентификация РНК и ДНК вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, коронавирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2 -возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, других возбудителей острых респираторных инфекций методом ПЦР | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19»утв. пост. МЗРБ №217 от 29.12.2012 | Инструкция по применению «Лабораторная диагностика заболевания людей высокопатогенным вирусом гриппа А(H1N1)», утв. МЗРБ 08.05.2009 № 049-050 Инструкция по применению «Комплексная лабораторная диагностика гриппа» , утв. МЗРБ 18.01.2011г. №121-1210 Инструкция «Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)» утв. МЗ РБ от 13.11.2008г. №090-1008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.3* | Продукты пищевые и продовольственное сырье. | 01.11 01.12 01.13 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.28 10.13 10.31 10.32 10.39 10.51 10.61 10.71 10.72 10.73 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89/ 10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом ПЦР | Постановление Минздрава и Госстандарта №12/26 от 08.06.2005г. «Об утверждении перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю на наличие генетически модифицированных составляющих (компонентов)». Методические указания МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги». СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 | ГОСТ ИСО 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) ГОСТ ISO 24276-2017 СТБ ISO 21571-2016 Инструкция «Методы определения генетически модифицированных источников растительного происхождения в пищевых продуктах»- утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 069-0210 Инструкция «Методы идентификации и количественного определения генно-инженерных модифицированных организмов растительного происхождения» - утв. МЗ РБ 24.11.2009 № 067-1109 Методические указания 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги» |

Микробиологические исследования

| 95.2* | Производственное сырье, корма для животных, пищевые продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.11/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | Listeria monocytogenes | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 32031-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.3* |  | 10.11/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 64.16* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | СНП от 12.06.2012 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции"; ГН "Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции" №68. | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21149-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.17* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 64.18* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 64.19* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus (S.aureus) |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 64.20* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosа |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 96.2* | Изделия медицинского назначения | 32.50/ 01.086 | Стерильность | СНП от 16.12.2013 "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике" и ГН "Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления" №128. | Инструкция от 28.01.2006 №4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения». |

| 5.21* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ (мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы) | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.22* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (бактерии группы кишечной палочки) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 5.23* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.27* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| 1.18* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.21* |  | 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.22.* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.23* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.24* |  | 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.25* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-89 |
| 1.26* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

| 7.24* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.25* |  | 03.00/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.27* |  | 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.28* |  | 03.00/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.29* |  | 03.00/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.30* |  | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.31* |  | 03.00/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-89 |
| 7.32* |  | 03.00/01.086 | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-2013 |
| 7.33* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Гельминты личиночные стадии гельминтов паразитические ракообразные паразитические простейшие |  | Инструкция от 25.10.2006 №4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» |

| 13.10* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.13* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.15* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.16* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 17.20* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15 – 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.21* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012, |
| 17.23* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 17.24* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.17* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 110444.15-94 |
| 19.18* |  | 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.20* |  | 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.21* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.22* |  | 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |

| 19.23* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе и т.п. | 10.39/01.086 | S.aureus | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.2-94- ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.24* |  | 10.39/07.096 | яйца гельминтов (личинки гельминтов), цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция от 12.04.2005 № 37-0305 «Экспресс-Методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции». |
| 19.25* |  | 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.12* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.13* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012, |
| 29.15* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| * |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| * | Напитки; упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д. | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. . постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15 – 94 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 |
| 32.17* |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 32.19* |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 32.20* |  | 11.07/01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 32.21* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 32.22* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 32.23* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 32.24* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при 370С ОМЧ при 220С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 32.25* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 32.26* |  | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий цисты лямблий яйца гельминтов |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |

| 96.2* | Отдельные продукты, в т.ч. БАДы, пищевые добавки, концентраты пищевые, приправы, крахмал, желатин, пектин и др. | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.3* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 96.4* |  | 10.89/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 96.6* |  | 10.89/ 01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 96.7* |  | 10.89/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 96.8* |  | 10.89/ 01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 96.9* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 47.15* | Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.16* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 47.18* |  | 10.85/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 47.19* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.20* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.21* |  | 10.85/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.22* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.17* | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А,Б,В,Г |  | ГОСТ 30425-97 |
| 53.28* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ 28.11.2005г. № 198; СанПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 05.12.2016г. № 122; СанПиН 2.1.2.10-39-2002 утв. Постановлением МЗ РБ 22.09.2009г. № 105; 4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; МУ № 3224-85, утв. Главным госсанврачом СССР 14.03.1985 | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» |
| 53.29* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 53.30* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | Ps.aeruginosa |  |  |
| 53.31* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | определение кишечных энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 53.32* |  | 100.03/ 07.096 100.04/ 07.096 | яйца гельминтов цисты лямблий ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |
| 52.55* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 № 46; СТБ 1188-99; СанПиН 8-83-98 РБ99, утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 18.11.1998 №33; СанПиН 10-113 РБ 99, утв. Постановлением Главного госсанврача РБ 06.01.1999 №1; 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37. | ГОСТ 18963-73 |
| 52.56* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 |
| 52.57* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 52.58* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 52.59* |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий яйца гельминтов |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |
| 97.1* | Смывы | 101.19/ 01.086 | Выявление Salmonella spp. | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 « Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла»; Инструкция от 30.08.2016 №001-0116 «Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах технологического окружения пищевых производств» | Инструкция №4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» |
| 97.2* |  | 101.19/ 01.086 | БГКП |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. Пост. МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| 97.3* |  | 101.19/ 01.086 | Выявление Listeria monocytogenes |  | Инструкция от 30.08.2016 №001-0116 «Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств» (с использованием зонд-тампона) |
| 98.7* | Питательные среды и разбавители | 101.19/ 01.086 | Ростовые, ингибирующие свойства; производительность; селективность; специфичность; стерильность. | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 99.2* | Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/ 01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165; Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 06.01.2017 № 2. | Методические указания от 28.02.1991 № 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. |

| 100.1* | Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus (имаго, нимфы, личинки) | 101.19/ 18.154 | Borrelia, в т.ч. burgdorferi, afzelii, garinii | Приказ МЗ РБ от 19.04.2016 «О мероприятиях по профилактике заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами» | Инструкция от 21.01.2008 № 136-1207 «Лабораторная диагностика болезни Лайма» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97.4* | Смывы | 101.19/ 01.086 | КМАФАнМ | Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла»; | МВИ.МН 6368-2021 СТБ ISO 18593-2012 |
| 97.5** |  | 100.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 « Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла»; Инструкция от 30.08.2016 №001-0116 «Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах технологического окружения пищевых производств» МВИ.МН 6368-2021 от 12.05.2021 «Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в смывах с поверхностей»; | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 Инструкция от 30.08.2016 №001-0116 МВИ.МН 6368-2021 |

1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №  37

4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37

5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. . постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 № 37

6ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»  утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 № 37

7ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 № 37

8ГН «Показатели безопасности и бевред-ности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кож-ных покровах работающих»  утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 № 37

9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

10ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

15ГН «Показатели безопасности и безвредности  воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

16ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

19ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37

20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37

21ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах окружающей среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37;

22ГН«Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции»

23ГН «Показатели безопасности  и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе  и за его пределами  ;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В. Бережных